## неп. без подвала - 13,29
Приложение №3 к конкурсной документации
на право управления многоквартирными домами
Утверждаю:
Глава поселка
__________________А.В.Котыхов
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию общего имущества многоквартирных домов
по адресам: пгт.Большая Мурта, ул.Кооперативная, д.29
| Общая площадь (м2) | 493.8
№п.п | Наименование работ и услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади (руб. в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций.
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания кровли.
1 | Проверка кровли на отсутствие протечек.При выявлении нарушений — принятие мер к их устранению. | 1 раз в 6 месяцев и по жалобам на протекание - устранение незамедлительно | 118.512 | 0.02
2 | Осмотр и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от наледи | В период таяния снега | 58.6634 | 0.0099
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу.
3 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу | 1 раз в месяц в отопит. период, при нарушении в отопительный период — незамедлительный ремонт | 177.768 | 0.03
3.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания стен и фасада.
4 | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, при выявлении нарушений — принятие мер по их устранению. | 1 раз в год | 13.0363 | 0.0022
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц.
5 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. При выявлении нарушений — принятие мер по их устранению. | 1 раз в год | 11.8512 | 0.002
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок.
6 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличие трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. При выявлении нарушений — принятие мер к их устранению. | 1 раз в год. | 11.8512 | 0.002
6. Работы, выполняемые для надлежащего содержания перекрытий и покрытий.
7 | Выявление нарушений условия эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебания. При выявлении нарушения — принятие мер по их устранению. | 1 раз в год. | 14.2214 | 0.0024
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки мест общего пользования.
8 | Проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений. | 1 раз в год. | 207.396 | 0.035
8. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания системы водоснабжения (холодного и горячего) и отведения сточных вод ( водоотведения).
9 | Контроль герметичности трубопроводов и соединительных элементов, восстановление работоспособности ( ремонт, замена) | В отопительный период осмотр 1 раз в 10 дней, в другое время 1 раз в месяц, при поломке незамедлительно | 4147.92 | 0.7
10 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов канализации | Осмотр — 1 раз в месяц . Устранение засоров- в течении суток. | 474.048 | 0.08
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения.
11 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) систем отопления, промывка и регулировка СО | 1 раз в год | 3555.36 | 0.6
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования.
12 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов общих внутридомовых сетей электроснабжения, укрепление электропроводки | 1 раз в год при подготовке здания к эксплуатации в осенне-зимний период;а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика | 8888.4 | 1.5
13 | Проведение технического осмотра с оформлением акта готовности; обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых эл.сетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. | 1 раз в год при подготовке здания к эксплуатации в осенне-зимний период;, устранение неисправностей осветительного оборудования 1 сутки, неисправность эл.проводки, оборудования — 6 часов | 2962.8 | 0.5
11 . Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества.
14 | Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов | Сухая уборка — 247 раз в год. Мытье лестничных площадок и маршей — 24 раза в год | 15999.12 | 2.7
15 | Влажная протирка стен, перил лестниц, чердачных лестниц, полотен дверей, обметание пыли на потолках, подоконников, отопительных приборов | 1 раза в год | 533.304 | 0.09
16 | Мытье окон | 2 раза в год | 414.792 | 0.07
17 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раз в год | 829.584 | 0.14
12. Работы по содержанию придомовой территории.
18 | Уборка крыльца, площадки перед домом в подъезд, придомовой территории | 96 раз в холодный период, | 12325.248 | 2.08
72 раза в летний период
19 | Подметание свежевыпавшего снега, сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 1 раз в сутки | 2785.032 | 0.47
20 | Удаление наледи | при образовании | 3555.36 | 0.6
21 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 3 раза в неделю | 414.792 | 0.07
22 | Содержание контейнеров и контейнерных площадок | 1 раз в 10 дней | 4384.944 | 0.74
23 | Скашивание травы на газоне | по необходимости | 3555.36 | 0.6
13. Обеспечение устранения аварий.
24 | Обеспечение устранения аварий на СО, горячего и холодного водоснабжения, отведения сточных вод ( водоотведения), электроснабжения. | В соот-вии с прил.1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. | 8888.4 | 1.5
14. Управление МКД.
25 | Управление МКД | В течении года | 30813.12 | 5.2
26 | ИТОГО: |  | 105140.8836 | 17.7435