Приложение № 1

к конкурсной документации

по отбору управляющей

организации для управления

многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ

Глава поселка Большая Мурта

_________________________А.В.Котыхов

должность, ф.и.о. руководителя органа местного                                                               самоуправления, являющегося организатором конкурса,

663060,Красноярский край,

Большемуртинский район,

почтовый индекс и адрес, телефон,

пгт. Большая Мурта, ул.Кирова,7

тел 8(39198)31119, факс (39198)32577 _

факс, адрес электронной почты)

«26» мая_2025г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:             пгт. Большая Мурта, ул. Механизаторов, д.8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)           24:08:1802009:123

3. Серия, тип постройки   нет данных

4. Год постройки  1982

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  нет данных

6. Степень фактического износа   нет данных

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и                            подлежащим сносу      нет

9. Количество этажей         два

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                       нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем  4056 куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  911,4 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  585,9  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   980,82 кв. м

20. Количество лестниц  4 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

59,54  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров    9,88  кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)   911,4 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома    1250         кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  24:08:1802009:361

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные сборные железобетонные | удовлетворительное удовлетворительное |
| чердачные междуэтажные |  |  |
| 5. Крыша кровля | 4-х скатная с деревянной стропильной системой Волнистые асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. | удовлетворительное удовлетворительное |
| 6. Полы | Бетонные, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна | деревянные глухие с двойным остеклением, окрашенные. Деревянные, филенчатые, окрашенные | удовлетворительное удовлетворительное |
| двери |  |  |
| 8. Отделка внутренняя | Штукатурка по кирпичу, известковая побелка, масляная окраска | удовлетворительное |
| наружная |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | имеются |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | естественная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение | Ввод воздушный, в местах общего пользования проводка закрытая, установлены щитки с автоматами | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение |  | удовлетворительное |
| водоотведение |  | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  | удовлетворительное |
|  | нет |  |
| 11. Крыльца 12. Лестницы | железобетонные железобетонные | удовлетворительное удовлетворительное |

Глава поселка

(должность  уполномоченного устанавливать техническое  состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В.Котыхов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |
|  | «26» |  |  | мая | 20 |  |  | 25г. |  |  |