Приложение № 1

к конкурсной документации

по отбору управляющей

организации для управления

многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ

Глава поселка Большая Мурта

_________________________А.В.Котыхов

должность, ф.и.о. руководителя органа местного                                                               самоуправления, являющегося организатором конкурса,

663060,Красноярский край,

Большемуртинский район,

почтовый индекс и адрес, телефон,

пгт. Большая Мурта, ул.Кирова,7

тел 8(39198)31119, факс (39198)32577 _

факс, адрес электронной почты)

"26"   мая        _2025г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:             пгт. Большая Мурта, ул. Советская, д.162 Б

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)               24:08:1802021:46

3. Серия, тип постройки   нет данных

4. Год постройки  2011

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  нет данных

6. Степень фактического износа   нет данных

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и                            подлежащим сносу      нет

9. Количество этажей         два

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  21

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                       нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем  4595  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  1120,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  803,3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  5,6 (щитовая)	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   179,2 кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

37,05 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров   кв. м  179,2

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)   1120,6 кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома       3896     кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  24:08:1802021:37

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | железобетонный свайный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные. рубленные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные, каркасно-обшивные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | По деревянным балкам По деревянным балкам | удовлетворительное удовлетворительное |
| чердачные междуэтажные |  |  |
| 5. Крыша кровля | 2-х скатная с деревянной стропильной системой Металлическая профилированная | удовлетворительное удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые | удовлетворительное |
| 7. Проемы: окна | стеклопакеты дерево,металл | удовлетворительное удовлетворительное |
| двери |  |  |
| 8. Отделка внутренняя | простая | удовлетворительное |
| наружная |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | имеются |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | естественная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение |  | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение |  | удовлетворительное |
| водоотведение |  | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) |  | удовлетворительное |
|  | нет |  |
| 11. Крыльца 12. Лестницы | бетонное деревянные | удовлетворительное удовлетворительное |

Глава поселка

(должность  уполномоченного устанавливать техническое  состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В.Котыхов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |
|  | «26» |  |  | мая | 20 |  |  | 25г. |  |  |