Приложение № 1

к конкурсной документации

по отбору управляющей

организации для управления

многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ

Глава поселка Большая Мурта

_________________________А.В.Котыхов

должность, ф.и.о. руководителя органа местного                                                               самоуправления, являющегося организатором конкурса,

663060,Красноярский край,

Большемуртинский район,

почтовый индекс и адрес, телефон,

пгт. Большая Мурта, ул.Кирова,7

тел 8(39198)31119, факс (39198)32577 _

факс, адрес электронной почты)

" 26 " мая      _2025г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:               пгт. Большая Мурта, ул. Комсомольская, д.6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  нет

3. Серия, тип постройки   нет

4. Год постройки  1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  нет данных

6. Степень фактического износа   нет данных

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и                            подлежащим сносу      нет

9. Количество этажей         два

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                                       нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

18. Строительный объем  1654  куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  362,6 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  330,4  кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  нет	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)   32,2	кв. м

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32,2  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров      кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                            212,04 	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома             812 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонный ленточный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | деревянные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | деревянные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | удовлетворительное |
| 5. Крыша кровля | 4-х скатная с деревянной стропильной системой волнистые асбестоцементные листы по деревянной обрешетке. | удовлетворительное |
| 6. Полы | Дощатые по деревянным балкам, окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | деревянные глухие с двойным остеклением, окрашенные. Деревянные, филенчатые, окрашенные | удовлетворительное удовлетворительное |
| окна двери |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка по дранке, известковая побелка, масляная окраска | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | имеются |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | естественная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение | Ввод воздушный, в местах общего пользования проводка открытая, установлен щиток с автоматами | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение |  | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | нет |  |
| водоотведение | нет |  |
| газоснабжение | нет |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой печи) |  | удовлетворительное |
| калориферы | нет |  |
| 11. Крыльца 12. Лестницы | деревянное с зонтом деревянные | удовлетворительное удовлетворительное |

Глава поселка

(должность  уполномоченного устанавливать техническое  состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В.Котыхов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  | (ф.и.о.) |  |
|  | «26» |  |  | мая | 20 |  |  | 25г. |  |  |