## Sheet1
Приложение 21.5 - Сеть учреждений здравоохранения, расположенных на территории
2019
Отчет
№ | Наименование учреждения | Тип учреждения | Населенный пункт | Численность населения (чел) | Адрес учреждения | Обслуживаемые населенные пункты | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего кап. ремонта | Площадь здания (кв. м) | Фактическое число пользователей | Единица измерения (пролечено больных в год или посещений в год) | Проектная мощность действующих объектов (в соответствии с проектно-сметной документацией) | Единица измерения (койки или посещений в смену) | Действующая мощность (в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10) | Единица измерения (койки или посещений в смену) | Материал стен | Общее состояние | Основные дефекты здания | Проектный срок службы с учетом капитальных ремонтов (лет) | Фактический (средний) срок службы, (лет) | Балансовая стоимость с учетом капитальных ремонтов в ценах базового года (тыс. рублей) | Остаточная стоимость в ценах базового года (тыс. рублей) | Степень износа (%) | Основание использования помещения (приспособленное, аренда) | Тип приспособленного здания | Наличие положительного заключения Управления Федеральной службы о соответствии зданий (сооружений), помещений, необходимых для осуществления деятельности, САНПиН (да/нет) | Наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на участке учреждения, гарантирующих безопасность при эксплуатации, акта замеров сопротивления и заземления электрооборудования, акта промывки опрессовки отопительной системы, акта проверки вентиляционных систем (да/нет) | Наличие паспорта безопасности учреждения, утвержденного руководителем данного учреждения (да/нет) | Укомплектованный штат работников учреждения в соответствии со штатным расписанием (да/нет) | Питание в учреждениях организовано | Наличие в учреждении локального нормативного акта, регламентирующего порядок незамедлительной передачи информации о чрезвычайной ситуации (да/нет) | Наличие договора о медицинском обслуживании между администрацией учреждения и учреждения здравоохранения, имеющего лицензию на оказание медицинской помощи (да/нет) | Оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (да/нет) | Оборудовано системами оповещения о пожаре (да/нет) | Оборудовано системой тревожной сигнализации (да/нет) | Оборудовано системами дымоудаления (да/нет) | Оборудовано аварийным освещением зданий (да/нет) | Оборудовано пожарным водоснабжением (да/нет) | Пропитка огнезащитным составом (пропитано / требуются пропитать) | Электропроводка и электрооборудование соответствует установленным нормам (да/нет) | Наличие плана эвакуации (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами МВД России (да/нет) | Оборудовано прямой связью с органами ФСБ России (да/нет) | Оборудовано кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (да/нет) | Оборудовано телефонным аппаратом (при отсутствии КЭВ) (да/нет) | Оборудовано системами видеонаблюдения (да/нет) | Охраняется частным охранным предприятием (да/нет) | Охраняется вневедомственной охраной (да/нет) | Охраняется сторожем (да/нет) | Охраняется другими видам охраны (да/нет) | Не охраняется (да/нет) | Наличие пропускного режима для прохода в здание (да/нет) | Наличие ограждения по всему периметру территории учреждения (да/нет)
чел.
Большемуртинский
Региональный объект
2 | КГБУЗ "Большемуртинская районная больница" | Поликлиника | пгт Большая Мурта | 7869 | п.Б-Мурта ул.Советская №152 | пгт Большая Мурта | 0 | 0 | 0 | 73936 | посещений | 350 | посещений в смену | 350 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
2.1 | поликлиника | [5 empty] | 1974 | 2008 | 550 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 46 | 2367.7 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
3 | Стоматологическое отделение | Поликлиника | пгт Большая Мурта | 7869 | п.Б-Мурта ул.Кирова №33 | пгт Большая Мурта | 0 | 0 | 0 | 10395 | посещений | 0 | посещений в смену | 350 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | приспособленное | Помещение бывшей музыкальной школы | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
3.1 | корпус | [5 empty] | 1967 | 2012 | 151 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 53 | 317.1 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
4 | Детская поликлиника | Детская поликлиника | пгт Большая Мурта | 7869 | п.Б-Мурта ул.Советская №152 | пгт Большая Мурта | 0 | 0 | 0 | 18195 | посещений | 80 | посещений в смену | 80 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
4.1 | корпус | [5 empty] | 1912 | 2011 | 356 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 108 | 0 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
5 | Амбулатория с.Таловка | Амбулатория | с Таловка | 719 | с.Таловка ул.Центральная №102"В" | д Малороссийка, д Муратово, с Таловка | 0 | 0 | 0 | 5868 | посещений | 50 | посещений в смену | 40 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
5.1 | корпус | [5 empty] | 1968 | 0 | 210 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 52 | 976.4 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
6 | Амбулатория п.Предивинск | Амбулатория | п Предивинск | 1326 | п.Предивинск ул.Гастелло №13 | п Предивинск, с Козьмо-Демьяновка, д Покровка, д Троицкое | 0 | 0 | 0 | 5850 | посещений | 100 | посещений в смену | 22 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 375.8 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | Да | Да | питание с предварительным накрытием столов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
6.1 | корпус | [5 empty] | 1934 | 0 | 849 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 86 | 375.8 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
7 | Бартатский ФАП | ФАП | с Бартат | 694 | с.Бартат ул.Центральная №68"А" | д Верх-Подьемная, с Бартат | 0 | 0 | 0 | 4155 | посещений | 20 | посещений в смену | 20 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
7.1 | корпус | [5 empty] | 2012 | 0 | 74 | [6 empty] | металл | Удовлетворительное |  | 20 | 8 | 1523 | 787.38 | 48.83 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
8 | Козьмодемьяновский ФАП | ФАП | с Козьмо-Демьяновка | 57 | с.Козьмо-Демьяновка | с Козьмо-Демьяновка, д Троицкое | 0 | 0 | 0 | 437 | посещений | 0 | посещений всмену | 5 | посещений в смену |  | Неудовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшего жилого дома | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
8.1 | корпус | [5 empty] | 1957 | 0 | 50 | [6 empty] | дерево | Неудовлетворительное | требуется замена кровли. фундамента. окон. дверей и т.д. | 40 | 63 | 0 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
9 | Тигинский ФАП | ФАП | д Тигино | 308 | д.Тигино ул.Центральная №57 "А" | д Тигино | 0 | 0 | 0 | 2050 | посещений | 0 | посещений в смену | 20 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшего детского сада | Да | Да | Да | Нет | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
9.1 | корпус | [5 empty] | 1995 | 2011 | 85 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 25 | 0 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
10 | Троицкий ФАП | ФАП | д Троицкое | 50 | д.Троицкое ул.Центральная №27 | д Троицкое | 0 | 0 | 0 | 357 | посещений | 0 | посещений в смену | 5 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшего жилого дома | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
10.1 | корпус | [5 empty] | 1981 | 0 | 58 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 39 | 0 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
11 | Красноключинский ФАП | ФАП | п Красные Ключи | 358 | п.Красные Ключи ул.Гагарина №24 | п Красные Ключи, с Ентауль | 0 | 0 | 0 | 0 | посещений | 0 | посещений в смену | 20 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение административного здания Большемуртинского леспромхоза | Да | Да | Да | Нет | не организовано | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
11.2 | корпус | [5 empty] | 1965 | 2011 | 82 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 55 | 102.5 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
12 | Еловский ФАП | ФАП | с Еловка | 310 | с.Еловка ул.Центральная №4"а" | д Бузуново, с Еловка | 0 | 0 | 0 | 0 | посещений | 0 | посещений в смену | 20 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшего детского сада | Да | Да | Да | Нет | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
12.1 | корпус | [5 empty] | 1989 | 2011 | 74 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 80 | 31 | 688.9 | 0 |  |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
13 | Казанский ФАП | ФАП | д Казанка | 158 | д.Казанка ул.Кооперативная №28 | д Казанка | 0 | 0 | 0 | 850 | посещений | 0 | посещенйив смену | 11 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Часть помещения административного здания Большемуртинского совхоза (контора) | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
13.1 | корпус | [5 empty] | 1984 | 0 | 26 | [6 empty] | кирпич | Удовлетворительное |  | 80 | 36 | 92.3 | 48.26 | 48 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
14 | Верх-Казанский ФАП | ФАП | с Верх-Казанка | 555 | с.Верх-Казанка ул.Центральная №9 кв1 | с Верх-Казанка | 0 | 0 | 0 | 3379 | посещений | 0 | посещений в смену | 20 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Часть помещения бывшего административного здания леспромхоза | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
14.1 | корпус | [5 empty] | 1962 | 2011 | 86 | [6 empty] | шлакоблоки | Удовлетворительное |  | 80 | 58 | 0 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
15 | Лакинский ФАП | ФАП | д Лакино | 501 | д.Лакино ул.Мира №42 | д Лакино, д Верхобродово, д Хмелево | 0 | 0 | 0 | 4501 | посещений | 15 | посещений в смену | 11 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
15.1 | корпус 1 | [5 empty] | 2014 | 0 | 62 | [6 empty] | металл | Удовлетворительное |  | 20 | 6 | 1980 | 973.83 | 50.82 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
16 | Межовский ФАП | ФАП | с Межово | 555 | с.Межово ул.Якова Стаценко №31 Б | с Межово | 0 | 0 | 0 | 2345 | посещений | 20 | посещений в смену | 20 | посещений в смену |  | Неудовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
16.1 | корпус | [5 empty] | 2018 | 0 | 63 | [6 empty] | Металл с минеральным утеплителем | Удовлетворительное | требуется замена окон. дверей. пола | 80 | 2 | 2248.58 | 2084.33 | 7.22 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | пропитано | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет
17 | Мостовской ФАП | ФАП | д Мостовское | 375 | п.Мостовское ул.Чуева №12А | д Мостовское | 0 | 0 | 0 | 2654 | посещений | 15 | посещзений в смену | 10 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
17.1 | корпус | [5 empty] | 2016 | 0 | 62 | [6 empty] | Металл с минеральным утеплителем | Удовлетворительное |  | 80 | 4 | 2116 | 1669.23 | 21.11 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
18 | Луговское ФАП | ФАП | п Луговское | 102 | п.Луговское ул.Центральная №23 кв1 | п Луговское | 0 | 0 | 0 | 821 | посещений | 0 | посещений в смену | 9 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшего жилого дома | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
18.1 | корпус | [5 empty] | 1974 | 2012 | 70 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 46 | 486.4 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
19 | Раздольненский ФАП | ФАП | п Раздольное | 404 | с.Раздольное ул.Центральная №45 кв1 | д Черняевка, п Раздольное | 0 | 0 | 0 | 2573 | посещений | 0 | посещений в смену | 8 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшего жилого дома | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
19.1 | корпус | [5 empty] | 1975 | 2011 | 96 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 45 | 0 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
20 | Орловский ФАП | ФАП | д Орловка | 119 | д.Орловка ул.Лесная №25кв1 | д Орловка | 0 | 0 | 0 | 967 | посещений | 0 | посещений в смену | 5 | посещений в смену | 0 | Неудовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшего жилого дома | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
20.1 | корпус | [5 empty] | 1976 | 2007 | 49 | [6 empty] | дерево | Неудовлетворительное | требуется замена окон. дверей. пола. кровли | 40 | 44 | 0 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
21 | Язаевский ФАП | ФАП | п Язаевка | 160 | п.Язаевка ул.Набережная №16 | п Язаевка | 0 | 0 | 0 | 917 | посещений | 0 | посещений в смену | 5 | посещений в смену |  | Неудовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшего жилого дома | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
21.1 | корпус | [5 empty] | 1956 | 0 | 70 | [6 empty] | дерево | Неудовлетворительное | требуется замена окон. дверей. пола. кровли | 40 | 64 | 0 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
22 | Большекантатский ФАП | ФАП | д Большой Кантат | 259 | д.Б-Кантат ул.Верхняя №15 кв2 | д Большой Кантат | 0 | 0 | 0 | 1290 | посещений | 0 | посещений в смену | 5 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшего жилого дома | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
22.1 | корпус | [5 empty] | 1980 | 0 | 59 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
23 | Российский ФАП | ФАП | с Российка | 622 | д.Российка ул.Молодёжная №13"Б" | д Минск, д Пристань, с Российка | 0 | 0 | 0 | 1002 | посещений | 5 | посещений в смену | 5 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Нет | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
23.1 | корпус | [5 empty] | 2012 | 0 | 54 | [6 empty] | металл | Удовлетворительное |  | 20 | 8 | 1452.48 | 766.59 | 47.22 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
24 | Муратовский ФАП | ФАП | д Муратово | 148 | д.Муратово ул.Дачная №9 кв2 | д Муратово | 0 | 0 | 0 | 708 | посещений | 0 | посещений в смену | 18 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшего жилого дома | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
24.1 | корпус | [5 empty] | 1982 | 2007 | 41 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 38 | 15.9 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
25 | Юксеевский ФАП | ФАП | с Юксеево | 461 | с.Юксеево ул.Лесная №6кв1 | с Юксеево | 0 | 0 | 0 | 2071 | посещений | 0 | посещений в смену | 5 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Часть помещения бывшего административного здания хлебоприемного предприятия | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
25.1 | корпус | [5 empty] | 1991 | 0 | 69 | [6 empty] | дерево | Удовлетворительное |  | 40 | 29 | 15.9 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
26 | Пакульский ФАП | ФАП | д Пакуль | 246 | д.Пакуль ул.Лесная №9кв1 | д Пакуль | 0 | 0 | 0 | 1772 | посещений | 0 | посещений в смену | 6 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшей библиотеки | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
26.1 | корпус | [5 empty] | 1981 | 0 | 58 | [6 empty] | дерево | Неудовлетворительное | требуется замена кровли. фундамента. окон. дверей и т.д. | 40 | 39 | 565.4 | 0 | 100 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
27 | Комаровский ФАП | ФАП | д Комарово | 0 | д.Комарово ул.Центральная №49 | д Береговая-Подьемная, д Комарово | 0 | 0 | 0 | 1917 | посещений | 0 | посещений в смену | 9 | посещений в смену |  | Неудовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приспособленное | Помещение бывшего магазина | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
27.1 | корпус | [5 empty] | 2018 | 0 | 62 | [6 empty] | Меттал с минеральным утеплителем | Удовлетворительное |  | 80 | 2 | 1736.29 | 1572.31 | 49.44 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
28 | Айтатский ФАП | ФАП | с Айтат | 209 | с. Айтат, ул. Новая, №1 "В" | с Айтат | 0 | 0 | 0 | 0 | посещений | 9 | посещений в смену | 9 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
28.1 | корпус | [5 empty] | 2018 | 0 | 63.75 | [6 empty] | Меттал с минеральным утеплителем | Удовлетворительное |  | 0 | 2 | 1977.93 | 2113.04 | 6.39 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
29 | Малокантатский ФАП | ФАП | д Малый Кантат | 263 | д. Малый Кантат, ул. Антонова, №64 "В" | д Малый Кантат | 0 | 0 | 0 | 0 | посещений | 15 | посещений в смену | 9 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
29.1 | корпус | [5 empty] | 2019 | 0 | 65 | [6 empty] | Меттал с минеральным утеплителем | Удовлетворительное |  | 0 | 1 | 2316.33 | 2297.03 | 0.83 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
30 | Бузуновский ФАП | ФАП | д Бузуново | 103 | д. Бузуново, ул. Механизаторов, №5 "А" | д Бузуново | 0 | 0 | 0 | 74 | посещений | 9 | посещений в смену | 9 | посещений в смену |  | Удовлетворительное |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Да | Да | Да | Да | не организовано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | требуется пропитать | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да
30.1 | корпус | [5 empty] | 2019 | 0 | 62 | [6 empty] | Меттал с минеральным утеплителем | Удовлетворительное |  | 0 | 1 | 3304.58 | 3231.15 | 2.22 |  |  | Да | Да | [5 empty] | Да | Да | Да | Да | Да | Да | пропитано | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да