РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

12.03.2024                               пгт. Большая Мурта                          № ВН-65

О согласовании условий заключения концессионного соглашения с Акционерным обществом «Красноярская региональная энергетическая компания» по объектам теплоснабжения Большемуртинского района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Большемуртинского района, решением Большемуртинского районного Совета депутатов от 19.10.2021      № 11-48 «Об утверждении Положения о порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности Большемуртинского муниципального района Красноярского края», на основании предложения Акционерного общество «Красноярская региональная энергетическая компания» от 05.03.2024 № 09/2810 о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, протоколом заседания рабочей группы по рассмотрению предложения о заключении концессионного соглашения по инициативе концессионера от 11.03.2024, в целях согласования условий концессионного соглашения в связи с принятием решения о возможности заключения концессионного соглашения, Большемуртинский  районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать условия концессионного соглашения на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях между концедентом –  муниципальным образованием Большемуртинский муниципальный район Красноярского края,  и лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения – Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭКо») в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Большемуртинский район Красноярского края, связанного между собой и предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

- 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного Совета депутатов по жизнеобеспечению населения района (Л.К. Краскович).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

| Глава Большемуртинского района В.В. Вернер | Председатель Большемуртинского районного Совета депутатов Е.С. Прохоренко |
| --- | --- |

Приложение 1 к решению

Большемуртинского районного

Совета депутатов № ВН-65 от 12.03.2024

Условия, представленные в инициативном предложении АО «КрасЭко» по объектам

теплоснабжения Большемуртинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Сроки реализации, годы | Итого затраты, руб. без НДС | Затраты, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год |
| 1 | Модернизация тепловых сетей от котельной в п. Верхняя Казанка | Сооружение коммунального хозяйства - Тепловые сети от котельной «Верхняя Казанка» | 2024-2028 гг. | 400 000 | 400 000 |
|  | Итого |  |  | 400 000 | 400 000 |

Приложение 2 к решению

Большемуртинского районного

Совета депутатов № ВН-65 от 12.03.2024

Перечень имущества, находящегося  в муниципальной собственности муниципального образования Большемуртинский район и входящего в состав имущества концессионного соглашения

| № п/п | Назначение/ Наименование объекта | Год ввода в эксп-луата-цию | Адрес | Кадастро-вый номер | Технико-экономические показатели (площадь, протяженность и т.д.) |  |  |  |  | Фактическое техническое состояние |  | Сведе-ния о потерях ресурсов (Тепло-вые потери Гкал/ч) | Сведения о проведе-нных мероп-риятиях (Ремонт/ Реконст-рукция) | Стоимость объекта, руб: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пло-щадь (м2) /Про-тя-жен-ность тепло-вых сетей (м.) | Мощ-ность (Гкал/ ч) /Диа-метр трубо-провода (мм2) | Удель-ный расход топли-ва (т.у.т./ Гкал) | Удель-ный расход элект-роэнер-гии (кВт*ч/ Гкал) | Из-нос (%) | Ава-рий-ность объекта (ед/км ед/ Гкал) | Наличие или отсутствие обеспечения теплоснаб-жения |  |  | Начальная | Восстановительная | Остаточная (Балансовая) |
| 1 | Сооружение коммунального хозяйства/ Тепловые сети от котельной «Верхняя Казанка» | 1974 | 663072, Красноярский край, Большемуртинский район, с. Верх-Казанка, ул. Транспортная, 2 «Г», сооружение 1 | 24:08:0000000:2313 | 1361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 3 к решению

Большемуртинского районного

Совета депутатов № ВН-65 от 12.03.2024

Перечень имущества, находящегося  в муниципальной собственности муниципального образования Большемуртинский район и входящего в состав иного имущества концессионного соглашения».

| № п/п | Назначение/ Наименование объекта | Год ввода в эксп-луата-цию | Адрес | Кадастро-вый номер | Технико-экономические показатели (площадь, протяженность и т.д.) |  |  |  |  | Фактическое техническое состояние |  | Сведе-ния о потерях ресурсов (Тепло-вые потери Гкал/ч) | Сведения о проведе-нных мероп-риятиях (Ремонт/ Реконст-рукция) | Стоимость объекта, руб: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пло-щадь (м2) /Про-тя-жен-ность тепло-вых сетей (м.) | Мощ-ность (Гкал/ ч) /Диа-метр трубо-провода (мм2) | Удель-ный расход топли-ва (т.у.т./ Гкал) | Удель-ный расход элект-роэнер-гии (кВт*ч/ Гкал) | Из-нос (%) | Ава-рий-ность объекта (ед/км ед/ Гкал) | Наличие или отсутствие обеспечения теплоснаб-жения |  |  | Начальная | Восстановительная | Остаточная (Балансовая) |
|  | Нежилое/ Котельная (Еловка) | 1977 | 663072, Красноярский край, Большемуртинский р-н, с. Еловка, ул. Молодежная, 1 «Г» | 24:08:2701002:312 | 51,3 | - | - | - | - | - | - | - | Текущий ремонт | - | - | - |
|  | Нежилое/ Котельная (Красные Ключи) | 1970 | 663072, Красноярский край, Большемуртинский район, п. Красные Ключи, ул. Школьная, 1 «А» | 24:08:2903001:570 | 43,7 | - | - | - | - | - | - | - | Текущий ремонт | - | - | - |
|  | Нежилое/ Котельная (Большой Кантат) | 1970 | 663072, Красноярский край, Большемуртинский район, д. Большой Кантат, ул. Верхняя, 2 «А» | 24:08:3202002:222 | 81,7 | - | - | - | - | - | - | - | Текущий ремонт | - | - | - |
|  | Нежилое/ Котельная №1 | 1970 | 663072, Красноярский край, Большемуртинский район, п. Раздольное, ул. Центральная, 35 «А» | 24:08:3401003:190 | 158,7 | - | - | - | - | - | - | - | Текущий ремонт | - | - | - |
|  | Сооружение коммунального хозяйства/ Тепловые сети от котельной №1 | 1970 | 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, п. Раздольное, ул. Центральная, 35 «А», сооружение 1 | 24:08:0000000:2311 | 2805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сооружение коммунального хозяйства/ Тепловые сети от котельной №1 | 2012 | Красноярский край, Большемуртинский район, п. Раздольное, ул. Центральная, участок №1 | 24:08:0000000:1229 | 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 790 290,00 | 16 790 290,00 | 11 520 005,03 |
|  | Сооружение коммунального хозяйства/ Тепловые сети от котельной «Еловка» | 1977 | 663072, Красноярский край, Большемуртинский р-н, с. Еловка, ул. Молодежная, 1 «Г», сооружение 1 | 24:08:2701002:311 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сооружение коммунального хозяйства/ Тепловые сети от котельной «Красные Ключи» | 1970 | 663072, Красноярский край, Большемуртинский район, п. Красные Ключи, ул. Школьная, 1 «А», сооружение 1 | 24:08:2903001:571 | 407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сооружение коммунального хозяйства/ Тепловые сети от котельной «Большой Кантат» | 1970 | 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, д. Большой Кантат, ул. Верхняя, 2 «А», сооружение 1 | 24:08:3202002:223 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сооружение коммунального хозяйства/ Тепловые сети от котельной «Юксеево» | 1970 | 663072, Красноярский край, Большемуртинский район, с. Юксеево, ул. Центральная, 25 «А», сооружение 1 | 24:08:2801002:547 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сооружение коммунального хозяйства/ Тепловые сети от котельной «Тигино» | 1966 | 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, д. Тигино, пер. Садовый, 31 «А», сооружение 1 | 24:08:2602002:231 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сооружение коммунального хозяйства/ Тепловые сети от котельной «Межово» | 1974 | 663072, Красноярский край, Большемуртинский район, с. Межово, ул. Якова Стаценко, 38 «А», сооружение 1 | 24:08:0000000:2312 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Движимое имущество

Оборудование, установленное на ином имуществе

Котельная «Еловка»

- Основное оборудование котельной «Еловка»

| Номер котла | Марка котла | Завод-изготовитель, заводской номер | Тип котла (указывается назначение- водогрейный, паровой) | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроиз-водительность, Гкал/час, т/час |  | Температура воды, С |  | Поверх-ность нагрева, м2 | Вес металли-ческой части котла | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловая, Гкал/ч | Паровая, т/ч | На входе | На выходе |  |  |  |
| 1 | КВ-ТР-0,3 | г. Красноярск | Водогрейный | 2007 | 0,3 |  | 70 | 95 | 40 |  | работоспособное |
| 2 | КВр-0,58 | г. Барнаул | Водогрейный | 2015 | 0,5 |  | 70 | 95 | 24,91 |  | работоспособное |

- Вспомогательное оборудование котельной «Еловка»

| № п/п | Наименование | Механизм (тип, марка) / Двигатель (тип, марка) | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производи-тельность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Потребляемая мощность, кВт | К.п.д., % | Ток, А | Напряже-ние, В | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дутьевой Вентилятор | ВЦ 14-46.1 № 4 |  | 1500 | 0,0056 | - | 5,5 | - | - | 380 | работоспособное |
| 2 | Дутьевой Вентилятор | ВЦ 14-46.1 № 2,5 |  | 3000 | 0,0025 | - | 2,2. | - | - | 380 | работоспособное |
| 3 | Насос сетевой | КМ 80-65-160 | 1 | 3000 | 35 | 5 | 7,5 | 92 | - | - | работоспособное |
| 4 | Эл. двигатель | АИР 112М2 | 1 | 3000 | - | - | - | н/д | н/д | 380 | работоспособное |
| 5 | Насос сетевой | КМ 80-65-160 | 1 | 3000 | 40 | 5 | 7,5 | 92 | - | - | работоспособное |
| 6 | Эл. двигатель | АИР 112М2 | 1 | 3000 | - | - | - | н/д | н/д | 380 | работоспособное |

Котельная «Красные Ключи»

- Основное оборудование котельной «Красные Ключи»

| Номер котла | Марка котла | Завод-изготовитель, заводской номер | Тип котла (указывается назначение- водогрейный, паровой) | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроиз-водительность, Гкал/час, т/час |  | Температура воды, С |  | Поверх-ность нагрева, м2 | Вес металли-ческой части котла | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловая, Гкал/ч | Паровая, т/ч | На входе | На выходе |  |  |  |
| 1 | КВф-0,465-95 | г. Красноярск | Водогрейный | 2011 | 0,4 |  | 70 | 95 | 36,7 |  | работоспособное |
| 2 | КВ-ТР- 0,5 | г. Красноярск | Водогрейный | 2002 | 0,5 |  | 70 | 95 | 45 |  | работоспособное |

- Вспомогательное оборудование котельной «Красные Ключи»

| № п/п | Наименование | Механизм (тип, марка) / Двигатель (тип, марка) | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производи-тельность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Потребляемая мощность, кВт | К.п.д., % | Ток, А | Напряже-ние, В | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дутьевой Вентилятор | ВР 12-26 № 3,15 |  | 2840 | 0,0038 | - | 2,2 | 94 | - | 380 | работоспособное |
| 2 | Насос сетевой | КМ 80-50-200 | 1 | 3000 | 50 | 5 | 15 | 92 | - | - | работоспособное |
| 3 | Эл. двигатель | АИР160S2 | 1 | 3000 | - | - | - | н/д | н/д | 380 | работоспособное |
| 4 | Насос сетевой | КМ 80-50-200 | 1 | 3000 | 50 | 5 | 15 | 92 | - | - | работоспособное |
| 5 | Эл. двигатель | АИР160S3 | 1 | 3000 | - | - | - | н/д | н/д | 380 | работоспособное |

Котельная «Большой Кантат»

- Основное оборудование котельной «Большой Кантат»

| Номер котла | Марка котла | Завод-изготовитель, заводской номер | Тип котла (указывается назначение- водогрейный, паровой) | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроиз-водительность, Гкал/час, т/час |  | Температура воды, С |  | Поверх-ность нагрева, м2 | Вес металли-ческой части котла | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловая, Гкал/ч | Паровая, т/ч | На входе | На выходе |  |  |  |
| 1 | КВр-0,63К | г. Ижевск | Водогрейный | 2013 | 0,54 |  | 70 | 95 | 45 | 3870 | работоспособное |
| 2 | КВ-ТР-0,3 | г. Барнаул | Водогрейный | 2002 | 0,3 |  | 70 | 95 | 50 |  | работоспособное |

- Вспомогательное оборудование котельной «Большой Кантат»

| № п/п | Наименование | Механизм (тип, марка) / Двигатель (тип, марка) | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производи-тельность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Потребляемая мощность, кВт | К.п.д., % | Ток, А | Напряже-ние, В | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос | ДН-6,3правый |  | 1500 | 5,1 | - | 3 | - | - | 380 | работоспособное |
| 2 | Дутьевой Вентилятор | ВЦ 14-46.2 |  | 3000 | 0,0025 | - | 11 | - | - | 380 | работоспособное |
| 3 | Дутьевой Вентилятор | ВР 12-26 № 2,5 | 1 | 3000 | 0,0025 | - | 2,2 | - | - | 380 | работоспособное |
| 4 | Насос сетевой | К 80-65-160 | 1 | 3000 | 50 | 5 | 7,5 | 92 | - | - | работоспособное |
| 5 | Эл. двигатель | АИР 112 М2У3 | 1 | 3000 | - | - | - | н/д | н/д | 380 | работоспособное |
| 6 | Насос сетевой | КМ 80-65-160 | 1 | 3000 | 50 | 5 | 7,5 | 92 | - | - | работоспособное |
| 7 | Эл. двигатель | АИР 112 М2У3 | 1 | 3000 | - | - | - | н/д | н/д | 380 | работоспособное |
| 8 | Насос подпиточный | Насос Grundfos CME10-1 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | работоспособное |
| 9 | Насос подпиточный | Насос Grundfos CME10-1 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | работоспособное |

Котельная №1

- Основное оборудование котельной №1

| Номер котла | Марка котла | Завод-изготовитель, заводской номер | Тип котла (указывается назначение- водогрейный, паровой) | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроиз-водительность, Гкал/час, т/час |  | Температура воды, С |  | Поверх-ность нагрева, м2 | Вес металли-ческой части котла | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловая, Гкал/ч | Паровая, т/ч | На входе | На выходе |  |  |  |
| 1 | КВм- 1,16К | г. Ижевск | Водогрейный | 2013 | 1,0 |  | 60 | 95 | 60,84 | 5150 | работоспособное |
| 2 | КВм -1,16К | г. Ижевск | Водогрейный | 2013 | 1,0 |  | 70 | 95 | 60,84 | 5150 | работоспособное |
| 3 | КВф - 1,86-95 | г. Красноярск | Водогрейный | 2012 | 1,6 |  | 60 | 95 | 74,8 | 5470 | работоспособное |
| 4 | КВф - 1,86-95 | г. Красноярск | Водогрейный | 2012 | 1,6 |  | 60 | 95 | 74,8 | 5470 | работоспособное |

- Вспомогательное оборудование котельной №1

| № п/п | Наименование | Механизм (тип, марка) / Двигатель (тип, марка) | Кол-во, шт. | Частота вращения, об/мин | Производи-тельность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Потребляемая мощность, кВт | К.п.д., % | Ток, А | Напряже-ние, В | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос | ДН-6,3 правый |  | 1500 | 6,7 | - | 15 | 94 | - | 380 | работоспособное |
| 2 | Дымосос | ВЦ 14-46 № 2,5 |  | 1500 | 6,7 | - | 15 | 94 | - | 380 | работоспособное |
| 3 | Дымосос | ВЦ 14-46 № 2,5 | 1 | 1500 | 6,7 | - | 11 | 94 | - | 380 | работоспособное |
| 4 | Дутьевой Вентилятор | К 100-80-160 | 1 | 3000 | 0,0025 | - | 2,2 | 94 | - | 380 | работоспособное |
| 5 | Дутьевой Вентилятор | АИР132М2ЖУ3 | 1 | 3000 | 0,0025 | - | 2,2 | 94 | - | 380 | работоспособное |
| 6 | Дутьевой Вентилятор | К 100-80-160 | 1 | 3000 | 0,0025 | - | 2,2. | 94 | - | 380 | работоспособное |
| 7 | Дутьевой Вентилятор | АИР132М2У3 | 1 | 3000 | 0,0025 | - | 2,2. | 94 | - | 380 | работоспособное |
| 8 | Насос сетевой | КМ 100-80-160 | 1 | 3000 | 100 | 5 | 15 | 92 | - | - | работоспособное |
| 9 | Эл. двигатель | АИР132М2ЖУ3 | 1 | 3000 | - | - | - | н/д | н/д | 380 | работоспособное |
| 10 | Насос сетевой | К 150-125-315 | 1 | 3000 | 200 | 5 | 30 | 92 | - | - | работоспособное |
| 11 | Эл. двигатель | АИР180М4 | 1 | 3000 | - | - | - | н/д | н/д | 380 | работоспособное |
| 12 | Насос сетевой | WILO IL-E 65/200-15/2 |  | 2900 |  |  | 15 |  |  |  | работоспособное |
| 13 | Насос подпиточный | К 80-65-160 | 1 | 3000 | 5 | 5 | 7,5 | 92 | - | - | работоспособное |
| 14 | Эл. двигатель | АИР 112 М2У3 | 1 | 3000 | - | - | - | н/д | н/д | 380 | работоспособное |