РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

10.07. 2012 г.                    пгт. Большая Мурта                    № 18-146

Об утверждении программы строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и  объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Большемуртинского района на 2012-2020 годы

В соответствии с п. 1 ст.11 Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», представления прокурора Большемуртинского района от 21 мая 2012 года № 7-01-2011 «Об устранении нарушений законодательства о жилищно-коммунальных правах граждан», руководствуясь статьей 22 Устава Большемуртинского района Красноярского края, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

- Утвердить программу строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и  объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Большемуртинского района на 2012-2020 годы согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного Совета депутатов по жизнеобеспечению населения района (Г.В.Абрамкин).

- Решение  вступает в силу в день,  следующего за днем его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава района,

Председатель  районного Совета депутатов                                      В.В. Вернер

Приложение 
к решению Большемуртинского
районного Совета депутатов
от 10.07. 2012 г.   № 18-146

ПРОГРАММА

СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ  СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  И ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО  РАЙОНА  НА 2012-2020 ГОДЫ.

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов , используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Большемуртинского района на 2012 - 2020 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 года № 102-р о концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». Пункта 5.1 протокола заседания президиума Губернаторского совета Красноярского края от 15.12.2010 года № 17. |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Большемуртинского района |
| Разработчик программы | Администрация Большемуртинского района |
| Исполнитель мероприятий программы | Администрация Большемуртинского района |
| Главные распорядители бюджетных средств | Администрация Большемуртинского района |
| Цели и задачи программы | Цели программы: повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. Задачи программы: предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение энергоэффективности функционирования инженерных систем коммунальной инфраструктуры; создание условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей; снижение издержек на производство коммунальных услуг; |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования программы – 634 135,1 тыс. руб., из них по годам: 2012 год - 40 721,0 тыс. руб.; 2013 год - 115 854,6 тыс. руб. 2014 год - 125 235,8 тыс.руб. 2015 год - 136 553,7 тыс.руб. 2016 год - 116 517,8 тыс.руб. 2017 год - 35 226,0 тыс.руб. 2018 год - 22 395,2 тыс.руб. 2019 год - 21 311,0 тыс.руб. 2020 год - 20 320,0 тыс.руб. Источники финансирования: за счет средств краевого бюджета: всего 627 793,8 тыс. руб., из них по годам: 2012 год - 40 313,8 тыс. руб.; 2013 год - 114 696,1 тыс. руб. 2014 год - 123 983,4 тыс.руб. 2015 год - 135 188,2 тыс.руб. 2016 год - 115 352,6 тыс.руб. 2017 год - 34 873,7 тыс.руб. 2018 год - 22 171,2 тыс.руб. 2019 год - 21 097,9 тыс.руб. 2020 год - 20 116,8 тыс.руб. за счет средств местного бюджета: всего 6 341,4 тыс. руб., из них по годам: 2012 год - 407,2 тыс. руб.; 2013 год - 1 158,5 тыс. руб. 2014 год - 1 252,4 тыс.руб. 2015 год - 1 365,5 тыс.руб. 2016 год - 1 165,2 тыс.руб. 2017 год - 352,3 тыс.руб. 2018 год - 224,0 тыс.руб. 2019 год - 213,1 тыс.руб. 2020 год - 203,2 тыс.руб. |

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Постановка районной  проблемы и обоснование

необходимости принятия программы

Жилищно-коммунальное хозяйство Большемуртинского района (далее - район) характеризует:

высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

отсутствие очистки питьевой воды на значительном числе объектов водопроводного хозяйства.

отсутствие полигона жидких бытовых отходов;

отсутствие полигона ТБО в поселениях района;

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устаревшее. Коэффициент использования установленной мощности котельных составляет 30%. Фактические потери тепловой энергии в сетях достигают 50%. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования.

Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными.

В настоящее время из 28,95 км сетей теплоснабжения требуют  замены 17,27км , из 84,64 км водопроводных сетей требуют замены 43,75км. Износ трубопроводной системы составляет более 53%, потери ресурса - 25,3%.

Необходимый объем финансовых средств для приведения коммунальных объектов в надлежащее техническое состояние с учетом внедрения инновационных решений и современных энергоэффективных технологий по оценкам специалистов составляет более 600,0 млн. рублей.

При этом в последние годы при формировании тарифов для организаций коммунального комплекса действуют ограничения.

В 2008 году доля затрат на капитальный ремонт в тарифах составила:

на теплоснабжение  - 6,6 %;

на водоснабжение – 15 %.

В 2009 году доля затрат на капитальный ремонт в тарифах составила:

на теплоснабжение  - 5,2 %;

на водоснабжение – 10 %.

В 2010 году доля затрат на капитальный ремонт в тарифах составила:

на теплоснабжение  - 5,4 %;

на водоснабжение – 14,3 %.

Необходимо также учитывать, что в тарифе отсутствует инвестиционная составляющая. Принятие приложения 1 программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий, созданием благоприятного инвестиционного климата.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

- 2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения

программы, целевые индикаторы и показатели результативности

2.2.1. Целями программы являются:

1) повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

2) предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.

2.2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

2) повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

3) создание условий для нормативной замены ветхих инженерных сетей;

4) снижение издержек на производство коммунальных услуг;

5) привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры.

- 3. Планируемые результаты деятельности.

Для оценки результативности исполнения программы используются индикаторы результативности, рассматриваемые в соответствии с целью и задачами Программы, с указанием значения весовых критериев по показателям результативности.

Система показателей, необходимых для осуществления оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач, в целях информирования о результатах деятельности, представлена в приложении 2 к Программе.

- 4. Оценка социально-экономической эффективности

и экологических последствий от реализации

мероприятий программы

2.5.1. Социальная эффективность реализации программы достигается за счет:

1) обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;

2) снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

3) повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения;

4) улучшения условий жизнедеятельности человека, сохранения здоровья населения, снижения воздействия негативных факторов на окружающую среду;

5) ликвидации дефицита питьевой воды в населенных пунктах района;

6) создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами.

2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации программы определяется:

1) увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;

2) снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;

3) снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:

1) сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям;

2) сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии.

- 5. План действий администрации района по реализации программных мероприятий

- на очередной финансовый год.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

План действий администрации района по реализации Программы приведен в приложении 3 к Программе.

- Приложение 3

к программе строительства и модернизации  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Большемуртинского района на 2012-2020 гг.

- План

- действий администрации района по реализации программных мероприятий

- на очередной финансовый год.

| N п/п | Мероприятие, осуществляемое администрацией района |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 1.1 | Проверка сметных расчетов на строительство капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры | I квартал текущего года |  | Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации района |
| 1.2 | Подготовка ведомостей объемов работ для проведения аукциона | I квартал текущего года |  | Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации района |
| 1.3 | Подготовка аукционной документации | I квартал текущего года |  | Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации района |
| 1.4 | Приемка выполненных работ | II полугодие текущего года |  | Начальник отдела ЖКХ и строительства администрации района |