Приложение № 12 к концессионному соглашению

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Перечень мероприятий по проведению ремонтов и техническому обслуживанию объектов водоснабжения Большемуртинского района на 2025-2034гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Наименование работ | Год выполнения |
|  | **Капитальный ремонт** | | | |
| 1. | Водонапорная башня п. Предивинск (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район,  пгт. Предивинск,  ул. Горького, 27  Красноярский край, Большемуртинский район,  пгт. Предивинск,  ул. Горького, 61 | 1.Разборка трубопровода из водогазопроводных труб свыше 50 до 63 мм  2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 90 мм  3. Продавливание без разработки грунта (прокоп) на длину свыше 30 до 50м диаметром до 100мм  4. Промывка с дезинфекцией трубопроводов  5. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами  6. Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям | 2025-2034 |
| 2 | Водонапорная башня д. Муратово (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово,  ул. Дачная, 11 | 1.Разборка трубопровода из водогазопроводных труб свыше 32 до 40 мм  2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб  3. Продавливание без разработки грунта (прокоп) на длину свыше 30 до 50м труб диаметром до 100мм.  4. Промывка с дезинфекцией трубопроводов  5. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами  6. Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям | 2025-2034 |
| 3 | Водонапорная башня с. Бартат (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район  с. Бартат, ул. Новая,  6 «А» | 1.Разборка трубопровода из водогазопроводных труб свыше 25 до 32 мм  2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб  3. Продавливание без разработки грунта (прокоп) на длину свыше 30 до 50м труб диаметром 100мм.  4. Промывка с дезинфекцией трубопроводов  5. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами  6. Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям | 2025-2034 |
| 4 | Водонапорная башня с. Верх-Казанка (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Верх-Казанка, ул. Центральная, 14 А | 1.Разборка трубопровода из водогазопроводных труб свыше 32 до 40 мм  2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб  3. Продавливание без разработки грунта (прокоп) диаметром на длину свыше 30м. труб диаметром 100мм.  4. Промывка с дезинфекцией трубопроводов  5. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами  6. Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям | 2025-2034 |
| 5 | Водонапорная башня с. Бузунова (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Бузуново, ул. Степная, 1 «А» | 1.Разборка трубопровода из водогазопроводных труб свыше 32 до 40 мм  2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб  3. Продавливание без разработки грунта (прокоп) на длину свыше 30 до 50м труб диаметром 100мм.  4. Промывка с дезинфекцией трубопроводов  5. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами  6. Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям | 2025-2034 |
|  | **Текущий ремонт** | | | |
| 1 | Водонапорная башня п. Предивинск (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район,  пгт. Предивинск,  ул. Горького, 27  Красноярский край, Большемуртинский район,  пгт. Предивинск,  ул. Горького, 61 | 1. Замена труб  2. Ремонт водяных кранов  3. Сварочные работы  4. Замена колодцев  5. Замена запорной арматуры | 2025-2034 |
| 2. | Водонапорная башня д. Муратово (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово,  ул. Дачная, 11 | 1. Замена труб  2. Ремонт водяных кранов  3. Сварочные работы  4. Замена колодцев  5. Замена запорной арматуры | 2025-2034 |
| 3. | Водонапорная башня с. Бартат (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район  с. Бартат, ул. Новая,  6 «А» | 1. Замена труб  2. Ремонт водяных кранов  3. Сварочные работы  4. Замена колодцев  5. Замена запорной арматуры | 2025-2034 |
| 4. | Водонапорная башня с. Верх-Казанка (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Верх-Казанка, ул. Центральная, 14 А | 1. Замена труб  2. Ремонт водяных кранов  3. Сварочные работы  4. Замена колодцев  5. Замена запорной арматуры | 2025-2034 |
| 5. | Водонапорная башня с. Бузунова (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Бузуново, ул. Степная, 1 «А» | 1. Замена труб  2. Ремонт водяных кранов  3. Сварочные работы  4. Замена колодцев  5. Замена запорной арматуры | 2025-2034 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Большемуртинского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.В. Вернер/  М.П. | Директор ООО «Обслуживание Коммунального Комплекса»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.И. Яковлев/  М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В.Верещагин/  М.П. |