Приложение № 12 к концессионному соглашению

№ \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Перечень мероприятий по проведению ремонтов и техническому обслуживанию объектов водоснабжения Большемуртинского района на 2025-2034гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Наименование работ | Год выполнения |
|  | **Капитальный ремонт** |
| 1. | Водонапорная башня п. Предивинск (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Предивинск, ул. Горького, 27Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Предивинск, ул. Горького, 61 | 1.Разборка трубопровода из водогазопроводных труб свыше 50 до 63 мм2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 90 мм3. Продавливание без разработки грунта (прокоп) на длину свыше 30 до 50м диаметром до 100мм4. Промывка с дезинфекцией трубопроводов5. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами6. Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям | 2025-2034 |
| 2 | Водонапорная башня д. Муратово (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово, ул. Дачная, 11 | 1.Разборка трубопровода из водогазопроводных труб свыше 32 до 40 мм2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб3. Продавливание без разработки грунта (прокоп) на длину свыше 30 до 50м труб диаметром до 100мм.4. Промывка с дезинфекцией трубопроводов5. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами6. Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям | 2025-2034 |
| 3 | Водонапорная башня с. Бартат (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский районс. Бартат, ул. Новая, 6 «А» | 1.Разборка трубопровода из водогазопроводных труб свыше 25 до 32 мм2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб3. Продавливание без разработки грунта (прокоп) на длину свыше 30 до 50м труб диаметром 100мм.4. Промывка с дезинфекцией трубопроводов5. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами6. Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям | 2025-2034 |
| 4 | Водонапорная башня с. Верх-Казанка (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Верх-Казанка, ул. Центральная, 14 А | 1.Разборка трубопровода из водогазопроводных труб свыше 32 до 40 мм2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб3. Продавливание без разработки грунта (прокоп) диаметром на длину свыше 30м. труб диаметром 100мм.4. Промывка с дезинфекцией трубопроводов5. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами6. Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям | 2025-2034 |
| 5 | Водонапорная башня с. Бузунова (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Бузуново, ул. Степная, 1 «А» | 1.Разборка трубопровода из водогазопроводных труб свыше 32 до 40 мм2. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб3. Продавливание без разработки грунта (прокоп) на длину свыше 30 до 50м труб диаметром 100мм.4. Промывка с дезинфекцией трубопроводов5. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозерами6. Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям | 2025-2034 |
|  | **Текущий ремонт** |
| 1 | Водонапорная башня п. Предивинск (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Предивинск, ул. Горького, 27Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Предивинск, ул. Горького, 61 | 1. Замена труб2. Ремонт водяных кранов3. Сварочные работы4. Замена колодцев5. Замена запорной арматуры | 2025-2034 |
| 2. | Водонапорная башня д. Муратово (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово, ул. Дачная, 11 | 1. Замена труб2. Ремонт водяных кранов3. Сварочные работы4. Замена колодцев5. Замена запорной арматуры | 2025-2034 |
| 3. | Водонапорная башня с. Бартат (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский районс. Бартат, ул. Новая, 6 «А» | 1. Замена труб2. Ремонт водяных кранов3. Сварочные работы4. Замена колодцев5. Замена запорной арматуры | 2025-2034 |
| 4. | Водонапорная башня с. Верх-Казанка (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Верх-Казанка, ул. Центральная, 14 А | 1. Замена труб2. Ремонт водяных кранов3. Сварочные работы4. Замена колодцев5. Замена запорной арматуры | 2025-2034 |
| 5. | Водонапорная башня с. Бузунова (замена наружных сетей водопровода) | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Бузуново, ул. Степная, 1 «А» | 1. Замена труб2. Ремонт водяных кранов3. Сварочные работы4. Замена колодцев5. Замена запорной арматуры | 2025-2034 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Большемуртинского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.В. Вернер/М.П. | Директор ООО «Обслуживание Коммунального Комплекса» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.И. Яковлев/ М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В.Верещагин/ М.П. |