|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к постановлениюадминистрации Большемуртинского районаот «\_07\_\_» \_\_11\_\_2024 г. № \_616\_\_  |

Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели иного имущества Соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеобъекта | Год ввода вэксплуатацию | Скважина | Адрес | Кадастровый номерДанные государственной регистрации права | Технико-экономические показатели | Сведения о проведенных ресурсах (вода) м³ | Фактическое техническое состояние | Глубинный насосМарка насоса |
| Кол-во | глубина | Величинам³ | Удельный расход э/э квт/ч/ м³ | Авари-ть объектаЕд./год | Наличие или отсутствие обеспечения теплоснабжения | Техническое состояние/срок полезного использования |
| 1 | ВНБ «РТП» Скважина | 19711971 | 1 | 150 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 176 «А», сооружение 1Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 176 «А», сооружение 2 | 24:08:1802022:15128.11.2014 № 24-24-34/004/2014-63124:08:1802022:15228.11.2014 № 24-24-34/004/2014-630 | 28,70 | 1,037 | 1676,089 | 0 | отсутствует | Неудов./30 лет.25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 2 | Насосная станция на водонапорной скважине «Аптека» | 1969 | 1 | 90 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул.Советская, 84 «В» (ВНБ Аптека) | 24:08:1801006:15609.09.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2019/1 | 27,63 | 2,030 | 1613,580 | - | отсутствует | Неудов/25 лет | Насос ЭЦВ 5.7.99 |
| 3 | Водонапорная башня на скважине «РВК» | 1976 | 1 | 90 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта,Советская, 36 «А» | 24:08:1801009:23910.10.2017 № 24:08:1801009:239-24/112/2017-1 | 54,22 | 0,673 | 3166,526 | - | отсутствует | Неудов./25 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 4 | Водонапорная башня «505»Скважина | 1970 | 1 | 100 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Партизанская, 73 «Г» (ВНБ «505») | 24:08:1801028:11709.09.2016 № 24-24-034-24/034//001/2016-2020/124:08:1801028:11809.09.2016 № 24-24-034-24/034//001/2016-2021/1 | 71,03 | 0,351 | 4148,221 | - | отсутствует | Неудов./30 лет | Насос ЭЦВ 5.10.135 |
| 5 | Водонапорная башня «Кировская»скважина | 19691969 | 1 | 130 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Кирова, 55 «А», соор.1Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Кирова, 55 «А», соор.2 | 24:08:1801059:62от 28.11.2014 № 24-24-34/004/2014-62924:08:1801059:61от 28.11.2014 № 24-24-34/004/2014-629 | 176,35 | 0,348 | 9813,567 | 1 | отсутствует | Хорошо/30 лет. | Насос ЭЦВ 6.27.152 |
| 6 | Водонапорная башня «Лесная»СкважинаСкважина | 196719671967 | 2 | 121152 м.. | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Шолохова, 21 «А» (ВНБ «Лесная»)Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Шолохова, 21 «А», сооружение 1 (ВНБ «Лесная»)  пгт. Большая Мурта, ул. Шолохова, 21 «А», сооружение 2 (ВНБ «Лесная»)  | 24:08:1802037:8223.09.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2112/124:08:1802037:8323.09.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2113/124:08:1802037:277от 22.05.2024 | 52,30 | 0,698 | 3054,499 | - | отсутствует | Неудов./ 30 лет.25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.162Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 7 | Водонапорная башня на скважине «ТУ-5», «Тында»Водопроводные сети | 1973 | 1 | 1201276 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Енисейская, 8 «В» (ВНБ ТУ-5, Тында)Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, от ВНБ «ТУ-5»по ул. Енисейскаяпгт. Большая Мурта, от ВНБ «ТУ-5»по ул. Енисейская до ул. Чапаева | 24:08:1801062:12415.02.2017 № 24:08:1801062:124-24/034/2017-124:08:1801062:12517.02.2017 № 24:08:1801062:125-24/034/2017-124:08:0000000:441824:08:0000000:4418-24/095/2024-1 от 02.05.2024 | 9,97 | 12,645 | 582,135 | - | отсутствует | Неудов./30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 8 | Комплекс водозаборных сооружений «Юго-западная»(Водонапорная башня, насосная станция № 1 на водозаборной скважине № 1, , насосная станция № 2 на водозаборной скважине № 2, септик, Водопроводные сети | 2012 | 2 |  3868500 м. | Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, Юго-западный микрорайон, сооружение 1Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Свободная, ул. Цветочная, ул. Высотная, ул. Интернациональная, ул. О.КошевогоКрасноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Гагарнина, Зеленая, Дорожная, 1-я Полевая, 2-я Полевая, 3-я Полевая, 4-я Полевая, Свободная, Спортивная, Высотная, Рядовая | 24:08:0201002:331от 31.03.2017 24:08:0201002:331-24/034/2017-124:08:0000000:230824:08:0000000:2308-24/034/2017-123.03.2017 | 156,14 | 1,011 | 9118,504 | 1 | отсутствует | Хорошо/30 лет.25 лет.  | Насос ЭЦВ 6.27.162Насос ЭЦВ 6.16.185 |
| 9 | Скважина «ЦРБ»Водопроводные сети | 1979 | 1 | 1205311 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 152 «Г»Красноярский край, Большемуртинский район,пгт. Большая Мурта,от скважины «ЦРБ» по ул. Первомайская, ул. Октябрьская,пер. Луговой | 24:08:1802011:194от 24.11.2014 № 24-24-34/004/2014-61524:08:1802011:39124:08:1802011:391-24/095/2020-106.04.2020 | 26,98 | 0,696 | 1575,791 | - | отсутствует | Хорошо/25 лет  | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 10. | Водонапорная башня «Колос»Скважина Водопроводные сети  | 197119711975 | 2 | 175 м.116 м.7039 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 161 «Б», соор.1Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 161 «Б», соор.2пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 161 «Б», соор.3Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, от ВНБ «Колос» по ул. Дзержинского, ул. Школьная, ул. Нагорная, ул. Механизаторов, ул. Советская, ул. Токмакова, ул. Транспортная, ул. Антонова, ул. Горького, ул. Кедровая, ул. Есенина, ул. 40 лет Победы | 24:08:1802035:228от 27.11.2014 № 24-24-34/004/2014-62024:08:1802035:229от 27.11.2014 № 24-24-34/004/2014-62124:08:1802035:230от 27.11.2014 № 24-24-34/004/2014-62124:08:0000000:416524:08:0000000:4165-24/097/2020-125.02.202024:08:0000000:441624:08:0000000:4416-24/095/2024-102.05.2024 | 133,28 | 0,737 | 7779,406 | - | отсутствует | Хорошо/30 лет25 лет. | Насос ЭЦВ 5.16.180Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 11. | Насосная станция на водонапорной скважине «Промбаза»Водопроводные сети | 19711971 | 1 | 1501505 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 164 «А» (Промбаза)Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, от ВНБ «Промбаза» по ул. Советскаяпгт. Большая Мурта, от ВНБ «Промбаза» по ул. Советская | 24:08:1802022:162от 09.09.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2023/1  24:08:0000000:2417от 15.02.2017 № 24:08:0000000:2417-24/034/2017-124:08:0000000:4398от 19.04.2024 № 24:08:0000000:4398-24/112/2024-1 | 16,14 | 3,080 | 942,805 | - | отсутствует | Неудов./25 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 12. | Водонапорная башня «МРСК»Насосная станция | 2003 | 1 | 180 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Энергетиков, соор.23«В»-3Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Энергетиков, соор.23«В»-4 | 24:08:0000000:132524:08:0000000:1325-24/118/2018-320.04.201824:08:0000000:132624:08:0000000:1326-24/118/2018-320.04.2018 | 42,12 | 0,996 | 2459,516 | - | отсутствует | Хорошо/30 лет.25 лет | Насос ЭЦВ 5.10.185 |
| 13. | пгт. ПредивинскВодонапорная башняСкважина № 1Скважина № 2Водонапорная башняСкважина № 3Скважина № 4Водопроводные сети | 1975198019891981198119911953 | 4 | 39 м.40 м.60 м.100 м.18000 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Предивинск, ул. Горького, 27Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Предивинск, ул. Горького, 27пгт. Предивинск, ул. Горького, 27АКрасноярский край, Большемуртинский район, пгт. Предивинск, ул. Горького, 61Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Предивинск, ул. Горького, 61пгт. Предивинск, ул. Горького, 61Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Предивинск, от водонапорной станции у реки (Енисей) по поселку Предивинск  | 24:08:1901016:244от 27.04.202424:08:1901016:74от 20.12.200424:08:1901016:69:от 20.12.200424:08:1901016:245от 02.05.202424:08:1901016:246от 02.05.202424:08:1901016:243от 02.05.202424:08:2804001:167Условный номер: 24:08:000000:0000:04:210:001:01030505013.02.2009№ 24-24-34/003/2009-077 | 70,55 | 1,613 | 25385,469 | - | отсутствует | Удовл./30 лет25 лет30 лет.25 лет | Насос ЭЦВ 6.16.160Насос ЭЦВ 5.10.130Насос ЭЦВ 5.7.225Насос ЭЦВ 5.7.225 |
| 14. | Скважинад. Троицкоеводопроводные сети | 1989 | 1 | 1001723 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Троицкое, ул. Заречная, 36 «А»Красноярский край, Большемуртинский район, д. Троицкое, ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Лесная | 24:08:1902001:8106.10.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2208/124:08:1902001:8006.10.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2207/1 | 0,555 | 101,175 | 199,800 | - | отсутствует  | Удовл./25 лет | Насос ЭЦВ 6.6,3.185 |
| 15. | с. Козьмо-ДемьяновкаВодонапорная башня Скважина | 1989 | 1 | 110 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Козьмо –Демьяновка, ул. Центральная, 24 «А», стр.1с. Козьмо –Демьяновка, ул. Центральная, 24 «А», стр.1 | 24:08:1903001:102от 06.10.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2200/124:08:1903001:103от 06.10.2016 | 1,825 | 0,202 | 657,270 | - | отсутствует | Удовл./30 лет25 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 16. | с. Айтат Водонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 1986 | 1 | 120 м.1985 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Айтат, ул. Новая, 1 «Б», ул. Новая, 1 «Б», стр.1Красноярский край, Большемуртинский район, с. Айтат, ул. Новая, ул. Айтатская, ул. Нагорнаяс. Айтат, ул. Новая, ул. Айтатская, ул. Нагорная | 24:08:3001001:25824.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2561/124:08:3001001:25924.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2559/124:08:0000000:4410от 26.04.2024 | 1,448 | 3,561 | 521,900 | - | отсутствует | Удовл. /30 лет | Насос ЭЦВ 5.10.160 |
| 17. | д.Малый КантатВодонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 1969 | 1 | 176 м.2698 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Малый Кантат, ул. Новая, 1 «А», ул. Новая, 1 «А», стр.1Красноярский край, Большемуртинский район, д. Малый Кантат, ул. Новая, ул. Антоновад. Малый Кантат, ул. Новая, ул. Антонова | 24:08:3002002:30324.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2565/124:08:3002002:30224.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2563/124:08:0000000:4403от 22.04.2024 | 5,441 | 5,618 | 1958,864 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 18. | с. БартатВодонапорная башня на скважинеВодонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 19521977 | 2 | 1511536182 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Бартат, ул. Центральная, 72 «Б»с. Бартат, ул. Новая, 6 «А»Красноярский край, Большемуртинский район, с. Бартат, ул. Центральная, ул. Транспортная, ул. Молодежная, ул. Интернациональная, ул. Просвещения, ул. Новая, пер. Тупиковый | 24:08:2601004:33012.04.2017 № 24:08:2601004:330-24/034/2017-124:08:2601003:386от 12.04.201724:08:0000000:411101.02.2018№ 24:08:0000000:4111-24/123/2018-124:08:0000000:4407 от 24.04.2024 | 32,825 | 3,429 | 11817,314 | - | отсутствует | Удовл./30 лет.30 лет. | Насос ЭЦВ 6.18.160Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 19. | д. ТигиноВодонапорная башняСкважинаводопроводные сети | 1965 | 1 | 1593403 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Тигино, ул. Центральная, 62 «В»д. Тигино, ул. Центральная, 62 «В»Красноярский край, Большемуртинский район, д. Тигино, ул. Центральная, пер. Садовый,ул.Зеленая, ул. Молодежная | 24:08:2602002:45622.09.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-1811/124:08:2602002:232от 22.09.201624:08:0000000:232923.08.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-1809/124:08:0000000:4401от 22.04.2024 | 15,124 | 1,052 | 5436,682 | - | отсутствует | Удовл./30 лет.25 лет | Насос ЭЦВ 5.10.135 |
| 20. | д.Верх-ПодъемнаяВодонапорная башняскважинаводопроводные сети | 1971 | 1 | 125 м.986 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д.Верх - Подъемная, ул. Зеленая, 40 «А»Красноярский край, Большемуртинский район, д.Верх -Подъемная, ул. Зеленая, 40 «А», срт.1Красноярский край, Большемуртинский район, д. Верх-Подъемная, ул. Зеленая | 24:08:2603001:17923.09.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2114/124:08:2603001:18023.09.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2115/124:08:0000000:234523.09.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2111/1 | 2,943 | 8,498 | 1059,577 | - | отсутствует | Удовл./30 лет.25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.135 |
| 21. | д. КазанкаВодонапорная башняСкважинаводопроводные сети | 1989 | 1 | 1303000 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Казанка, ул. Нагорная, 9 «А»Красноярский край, Большемуртинский район, д. Казанка, ул. Нагорная, 9 «А», стр.1Красноярский край, Большемуртинский район, д. Казанка, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Кооперативнаяд. Казанка, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Кооперативная | 24:08:3102001:280от 09.09.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2011/124:08:3102001:281от 09.09.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2012/124:08:0000000:2341от 09.09.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2013/124:08:0000000:4402от 22.04.2024 | 2,675 | 19,126 | 963,314 | - | отсутствует | Удовл./30 лет.25 лет | Насос ЭЦВ 5.10.160 |
| 22. | с. Верх.КазанкаВодонапорная башняСкважинаводопроводные сети | 1980 | 1 | 1604607 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Верх-Казанка, ул. Центральная, 14 Ас. Верх-Казанка, ул. Центральная, 14 АКрасноярский край, Большемуртинский район, с. Верх-Казанка, ул. Транспортная, ул. Комсомольская, ул. Центральная,  ул. Молодежная, ул. Зеленая, Новая, ул. Первомайская, ул. Солнечная | 24:08:3101002:15624:08:3101002:156-24/095/2020-106.04.202024:08:3101002:334от 06.04.202024:08:0000000:234024:08:0000000:2340-24/096/2020-106.04.202024:08:0000000:4414от 02.05.2024 | 14,745 | 3,175 | 5308,255 | - | отсутствует | Удовл./30 лет25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.160 |
| 23. | с. ЕловкаВодонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 1989 | 1 | 1494920 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Еловка, ул. Молодежная, 1 «В»Красноярский край, Большемуртинский район, с. Еловка, ул. Бабушкина, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Нагорная, ул. Зеленая, ул. Профсоюзов | 24:08:2601004:329от 12.04.2017№ 24:08:2601004:329-24/034/2017-124:08:0000000:416024:08:0000000:4160-24/097/2020-125.02.2020 | 16,440 | 1,624 | 5918,439 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 24. | д.БузуновоВодонапорная башняскважинаводопроводные сети | 1986 | 1 | 1501988 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Бузуново, ул. Степная, 1 «А»Красноярский край, Большемуртинский район, д. Бузуново, ул. Степная, 1 «А», стр.1Красноярский край, Большемуртинский район, д. Бузуново, ул. Степная, ул. Механизаторов, ул. Центральная | 24:08:2702001:324от 09.09.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2014/124:08:2702001:325от 09.09.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2016/124:08:2702001:323от 09.09.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2015/124:08:0000000:4406от 23.04.2024 | 2,356 | 6,655 | 849,119 | - | отсутствует | Удовл./30 лет.25 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 25. | п. Красные КлючиСкважинаВодонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 19811989 | 2 | 165 м.165 м.1803 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, п. Красные Ключи, ул. Школьная, 11 «А», сооружение 1Красноярский край, Большемуртинский район, п. Красные Ключи, ул. Школьная, 1 «Б»Красноярский край, Большемуртинский район, п. Красные Ключи, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Интернациональная, ул. Школьная, ул. Молодежная | 24:08:2903001:57428.12.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-3256/124:08:2903001:57324.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2554/124:08:0000000:241024.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2552/1 | 6,958 | 2,021 | 3135,002 | - | отсутствует | Удовл.25 лет.30 лет | Насос ЭЦВ 6.6,3.85 Насос ЭЦВ 5.10.135 |
| 26. | д. ЛакиноСкважинаводопроводные сети | 1969 | 1 | 973470 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Лакино, ул. Мира, 17 «В»Красноярский край, Большемуртинский район, д. Лакино, ул. Мира, ул. Комсомольская, пер. Мирный, ул. Интернациональная, ул. Александра Матросова | 24:08:2503002:152от 28.12.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-3259/1  24:08:0000000:2415от 28.12.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-3260/1   | 15,697 | 0,723 | 5651,644 | - | отсутствует | Удовл./25 лет | Насос ЭЦВ 5.12.180 |
| 27. | д.ЛакиноВодонапорная башняСкважинаНасосная станция на водозаборной скважинеПодземная насосная станция на скважиневодопроводные сетиводопроводные сети | 2014 | 2 | 1301133 м.1281 | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Лакино, ул. Мира, 2 Вд. Лакино, ул. Мира, 2 Вд. Лакино, ул. Мира, 2 Вд. Лакино, ул. Мира, 2 ВКрасноярский край, Большемуртинский район, д. Лакино, от насосной станции на водозаборной скважине до здания школы по ул. Н.Г. Тупеко, № 9д. Лакино, ул. Мира, ул. Комсомольская, пер. Мирный, ул. Интернациональная, ул. Александра Матросова | 24:08:0501004:293от 04.07.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-1355/1  24:08:0501004:292от 04.07.201624:08:0501004:319от 31.08.201524:08:0501004:318от 31.08.201524:08:0000000:2257от 31.08.2015№ 24-24/034-24/034/002/2015-2825/1  24:08:0000000:4404от 23.04.2024 | 5,374 | 2,114 | 1934,019 | - | отсутствует | Удовл./30 лет.25 лет. | Насос ЭЦВ 8.25.150Насос ЭЦВ 5.10.160 |
| 28. | д.МостовскоеВодонапорная башня на скважине | 1973 | 1 | 150 | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Мостовское, ул. Чуева, 49 | 24:08:2502004:22728.12.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-3257/1 | 2,176 | 19,362 | 783,700 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.160 |
| 29. | д.ОрловкаВодонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 1987 | 1 | 187995 м. | Красноярский край, Большемуртинский район,д.Орловка,ул. Лесная, 1 «А»Красноярский край, Большемуртинский район, д. Орловка,ул. Лесная | 24:08:0701002:51524.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2558/124:08:3403001:17818.04.2017 № 24:08:3403001:178-24/034/2017-124:08:0000000:4412от 27.04.2024 | 3,709 | 6,276 | 1335,560 | - | отсутствует | Удовл./30 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 30.  | п.ЛуговскоеВодонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 1983 | 1 | 62350 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, п. Луговское, ул. Нагорная, 2 «А», ул. Нагорная, 2 «А», сооружение 1Красноярский край, Большемуртинский район, п. Луговское, ул. Нагорная, ул. Центральная | 24:08:3404002:19024.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2555/124:08:0000000:416324:08:0000000:4163-24/097/2020-125.02.202024:08:0000000:4405от 23.04.2024 | 1,178 | 17,351 | 424,400 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.99 |
| 31. | п.ЛуговскоеВодонапорная башня на скважине | 1983 | 1 | 68 | Красноярский край, Большемуртинский район, п. Луговское, ул. Нагорная, 14, ул. Нагорная, 14, сооружение 1 | 24:08:3404002:19124.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2556/1 | 1,181 | 7,125 | 425,400 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 32. | п.Раздольное«Администрация»Водонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 1970 | 1 | 1504463 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, п. Раздольное, ул. Центральная, 17"Б"Красноярский край, Большемуртинский район , п. Раздольное ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Молодежная | 24:08:3401002:29224:08:3401002:292-24/095/2020-125.02.202024:08:0000000:416224:08:0000000:4162-24/116/2020-125.02.202024:08:0000000:4411от 26.04.2024 | 10,685 | 1,926 | 3846,810 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 33. | п.Раздольное«Школа» Водонапорная башня на скважине | 1970 | 1 | 162 | Красноярский край, Большемуртинский район, п. Раздольное, ул. Центральная, 35"В" | 24:08:3401003:37124:08:3401003:371-24/097/2020-125.02.2020 | 10,902 | 1,834 | 3924,941 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 34. | д. Большой КантатВодонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 1969 | 1 | 1612920 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Большой Кантат, ул. Верхняя, 24 «А»Красноярский край, Большемуртинский район, д. Большой Кантат, ул. Верхняя, ул. Центральная | 24:08:3202003:90от 13.04.2017№ 24:08:3202003:90-24/034/2017-124:08:0000000:2472от 13.04.2017№ 24:08:0000000:2472-24/034/2017-1 | 7,079 | 4,318 | 2548,488 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 35. | с.РоссийкаВодонапорная башня на скважинеСкважинаводопроводные сети | 19821968 | 2 | 150м.150 м.5593 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Российка, ул. Лесная, 13с. Российка, ул. Лесная, 13Красноярский край, Большемуртинский район, с. Российка, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Новая, ул. Лесная, пер. Береговой | 24:08:3201001:576от 18.04.201724:08:3201001:85019.04.202424:08:0000000:416424:08:0000000:4164-24/109/2020-125.02.2020 | 23,961 | 3,379 | 12181,844 | - | отсутствует | Удовл./30 лет25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.162Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 36. | д.МинскСкважинаводопроводные сети | 1978 | 1 | 150930 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Минск, ул. Нагорная, 34 «А», ул. Нагорная, 34 «А», стр.1Красноярский край, Большемуртинский район, д. Минск, ул. Новая | 24:08:3204001:14324.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2566/124:08:3204001:27024:08:3204001:270-24/114/2020-107.04.202024:08:3204001:278от 14.05.2024 | 0,993 | 3,464 | 357,600 | - | отсутствует | Удовл./25 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 37. | с.Таловка «СТФ»Водонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 1982 | 1 | 1806969 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка, ул. Центральная, 38 БКрасноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка, ул. Центральная, ул. Партизанская, ул. Лесная, ул. Дачная, ул. Черемушки, ул. Советская, ул. Полевая | 24:08:3301001:914от 12.04.201724:08:0000000:2473от 13.04.2017№ 24:08:0000000:2473-24/034/2017-124:08:0000000:4415 | 0,113 | 26,601 | 40,975 | - | отсутствует | Удовл./30 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.180 |
| 38. | с.Таловка «ЦРМ»Водонапорная башня на скважине | 1992 | 1 | 140 | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка,ул. Дачная, 5 «Б» | 24:08:3301004:517от 28.12.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-3261/1 | 19,482 | 0,583 | 7013,743 | - | отсутствует | Удовл./30 лет |  |
| 39. | д.МуратовоВодонапорная башняскважинаскважинаводопроводные сети | 197819781989 | 2 | 19590 м.2276 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово, ул. Дачная, 11Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово, ул. Дачная, 11, стр. 1Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово, ул. Центральная, 2 «А»Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово, ул. Дачная, ул. Центральная, ул. Чебоксарская | 24:08:3302001:331от 12.10..2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2206/124:08:3302001:332от 06.10..2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2201/124:08:3302001:338от 06.10.201624:08:3302001:334от 06.10..2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2202/124:08:0000000:4413от 27.04.2024 | 1,861 | 7,630 | 669,960 | - | отсутствует | Удовл./30 лет.25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.165 |
| 40. | с.ЮксеевоВодонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 1991 | 1 | 1702439 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Юксеево, ул. Центральная, 25 «А», ул. Центральная, 25 «А», стр.1Красноярский край, Большемуртинский район, с. Юксеево, пер. Весенний, ул. Первомайская, пер. Октябрьский, ул. Центральная | 24:08:2801002:55830.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2562/124:08:0000000:240430.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2560/124:08:0000000:4409от 26.04.2024 | 5,047 | 38,960 | 1817,194 | - | отсутствует | Удовл./30 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 41. | д.МалороссийкаВодонапорная башняскважинаводопроводные сети | 19731973 | 1 | 153820 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Малороссийка, ул. Центральная, 54 «А»Красноярский край, Большемуртинский район, д. Малороссийка, ул. Центральная, 54 «А», стр.1Красноярский край, Большемуртинский район, д. Малороссийка, ул. Центральная | 24:08:3303001:216от 06.10.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2204/124:08:3303001:217от 06.10.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2203/124:08:3303001:218от 06.10.2016№ 24-24/034-24/034/001/2016-2205/124:08:3303001:382от 26.04.2024 | 0,287 | 29,094 | 103,560 | - | отсутствует | Удовл./30 лет25 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 42. | д.КомаровоВодонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 1990 | 1 | 150583 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Комарово, ул. Полевая, 1 «А»Красноярский край, Большемуртинский район, д. Комарово, ул. Полевая | 24:08:2803004:6715.02.2017 № 24:08:2803004:67-24/034/2017-124:08:2803004:6815.02.2017 № 24:08:2803004:68-24/034/2017-124:08:2803004:209от 03.05.2024 | 3,406 | 2,443 | 1226,281 | - | отсутствует | Удовл./30 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 43. | д.ПакульВодонапорная башня на скважиневодопроводные сети | 1990 | 1 | 1203123 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Пакуль, ул. Новая, 2 «А»Красноярский край, Большемуртинский район, д. Пакуль, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Новая, ул. Набережная | 24:08:0401002:14828.12.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-3263/124:08:0000000:247113.04.2017 № 24:08:0000000:2471-24/034/2017-1 | 6,863 | 2,120 | 2470,695 | - | отсутствует | Удовл./30 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 44. | с. МежовоВодонапорная башняБуровая скважинаводопроводные сети | 19731974 |  | 1205275 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Межово, ул. Зеленая, 26Красноярский край, Большемуртинский район, 250 метров северо-западнее с. МежовоКрасноярский край, Большемуртинский район, с. Межово, Зеленая, Молодежная, Октябрьская, Первомайская, Набережная | 24:08:0101001:22321.09.2015№ 24-24/034-24/034/001/2015-3028/2  24:08:0101001:22021.09.2015№ 24-24/034-24/034/001/2015-3029/2  24:08:0000000:415924:08:0000000:4159-24/097/2020-125.02.2020 |  |  |  |  |  | Удовл./30 лет.25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.135 |
| 45. | с. МежовоВодонапорная башня на скважине | - | 1 | - | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Межово, ул. Якова Стаценко, 97 «А» | 24:08:2501001:73 №КУВИ-001/2024-108819672 от 17.04.2024г. |  |  |  |  |  |  |  |