|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к постановлению  администрации Большемуртинского района  от «\_07\_\_» \_\_11\_\_2024 г. № \_616\_\_ |

Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели иного имущества Соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  объекта | Год ввода в  эксплуатацию | Скважина | | Адрес | Кадастровый номер  Данные государственной регистрации права | Технико-экономические  показатели | | Сведения о проведенных  ресурсах (вода) м³ | Фактическое техническое состояние | | | Глубинный насос  Марка насоса |
| Кол-во | глубина | Величина  м³ | Удельный расход э/э квт/ч/ м³ | Авари-ть объекта  Ед./год | Наличие или отсутствие обеспечения теплоснабжения | Техническое состояние/срок полезного использования |
| 1 | ВНБ «РТП»  Скважина | 1971  1971 | 1 | 150 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 176 «А», сооружение 1  Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 176 «А», сооружение 2 | 24:08:1802022:  151  28.11.2014  № 24-24-34/004/2014-631  24:08:1802022:  152  28.11.2014  № 24-24-34/004/2014-630 | 28,70 | 1,037 | 1676,089 | 0 | отсутствует | Неудов./  30 лет.  25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 2 | Насосная станция на водонапорной скважине «Аптека» | 1969 | 1 | 90 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул.Советская,  84 «В» (ВНБ Аптека) | 24:08:1801006:  156  09.09.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2019/1 | 27,63 | 2,030 | 1613,580 | - | отсутствует | Неудов/  25 лет | Насос ЭЦВ 5.7.99 |
| 3 | Водонапорная башня на скважине «РВК» | 1976 | 1 | 90 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта,  Советская, 36 «А» | 24:08:1801009:  239  10.10.2017 № 24:08:1801009:239-24/112/2017-1 | 54,22 | 0,673 | 3166,526 | - | отсутствует | Неудов./  25 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 4 | Водонапорная башня «505»  Скважина | 1970 | 1 | 100 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Партизанская, 73 «Г» (ВНБ «505») | 24:08:1801028:  117  09.09.2016  № 24-24-034-24/034//001/2016-2020/1  24:08:1801028:  118  09.09.2016  № 24-24-034-24/034//001/2016-2021/1 | 71,03 | 0,351 | 4148,221 | - | отсутствует | Неудов./  30 лет | Насос ЭЦВ 5.10.135 |
| 5 | Водонапорная башня «Кировская»  скважина | 1969  1969 | 1 | 130 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Кирова, 55 «А», соор.1  Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Кирова, 55 «А», соор.2 | 24:08:1801059:  62  от 28.11.2014 № 24-24-34/004/2014-629  24:08:1801059:  61  от 28.11.2014 № 24-24-34/004/2014-629 | 176,35 | 0,348 | 9813,567 | 1 | отсутствует | Хорошо/30 лет. | Насос ЭЦВ 6.27.152 |
| 6 | Водонапорная башня «Лесная»  Скважина  Скважина | 1967  1967  1967 | 2 | 121  152 м.  . | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Шолохова, 21 «А» (ВНБ «Лесная»)  Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Шолохова, 21 «А», сооружение 1 (ВНБ «Лесная»)  пгт. Большая Мурта, ул. Шолохова, 21 «А», сооружение 2  (ВНБ «Лесная») | 24:08:1802037:  82  23.09.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2112/1  24:08:1802037:  83  23.09.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2113/1  24:08:1802037:  277  от 22.05.2024 | 52,30 | 0,698 | 3054,499 | - | отсутствует | Неудов./ 30 лет.  25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.162  Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 7 | Водонапорная башня на скважине «ТУ-5», «Тында»  Водопроводные сети | 1973 | 1 | 120  1276 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Енисейская, 8 «В» (ВНБ ТУ-5, Тында)  Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, от  ВНБ «ТУ-5»  по ул. Енисейская  пгт. Большая Мурта, от  ВНБ «ТУ-5»  по ул. Енисейская до ул. Чапаева | 24:08:1801062:  124  15.02.2017 № 24:08:1801062:124-24/034/2017-1  24:08:1801062:  125  17.02.2017 № 24:08:1801062:125-24/034/2017-1  24:08:0000000:  4418  24:08:0000000:  4418-24/095/2024-1 от 02.05.2024 | 9,97 | 12,645 | 582,135 | - | отсутствует | Неудов./30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 8 | Комплекс водозаборных сооружений «Юго-западная»  (Водонапорная башня, насосная станция № 1 на водозаборной скважине № 1, , насосная станция № 2 на водозаборной скважине № 2, септик,  Водопроводные сети | 2012 | 2 | 386  8500 м. | Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, Юго-западный микрорайон, сооружение 1  Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта,  ул. Свободная,  ул. Цветочная,  ул. Высотная, ул. Интернациональная,  ул. О.Кошевого  Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Гагарнина, Зеленая, Дорожная, 1-я Полевая, 2-я Полевая, 3-я Полевая, 4-я Полевая, Свободная, Спортивная, Высотная, Рядовая | 24:08:0201002:  331  от 31.03.2017 24:08:0201002:331-24/034/2017-1  24:08:0000000:  2308  24:08:0000000:2308-24/034/2017-1  23.03.2017 | 156,14 | 1,011 | 9118,504 | 1 | отсутствует | Хорошо/30 лет.  25 лет. | Насос ЭЦВ 6.27.162  Насос ЭЦВ 6.16.185 |
| 9 | Скважина «ЦРБ»  Водопроводные сети | 1979 | 1 | 120  5311 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 152 «Г»  Красноярский край, Большемуртинский район,  пгт. Большая Мурта,  от скважины «ЦРБ» по ул. Первомайская, ул. Октябрьская,  пер. Луговой | 24:08:1802011:  194  от 24.11.2014 № 24-24-34/004/2014-615  24:08:1802011:  391  24:08:1802011:391-24/095/2020-1  06.04.2020 | 26,98 | 0,696 | 1575,791 | - | отсутствует | Хорошо/25 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 10. | Водонапорная башня «Колос»  Скважина  Водопроводные сети | 1971  1971  1975 | 2 | 175 м.  116 м.  7039 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 161 «Б», соор.1  Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 161 «Б», соор.2  пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 161 «Б», соор.3  Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, от ВНБ «Колос» по  ул. Дзержинского, ул. Школьная,  ул. Нагорная, ул. Механизаторов,  ул. Советская, ул. Токмакова,  ул. Транспортная, ул. Антонова, ул. Горького, ул. Кедровая, ул. Есенина,  ул. 40 лет Победы | 24:08:1802035:  228  от 27.11.2014 № 24-24-34/004/2014-620  24:08:1802035:  229  от 27.11.2014 № 24-24-34/004/2014-621  24:08:1802035:  230  от 27.11.2014 № 24-24-34/004/2014-621  24:08:0000000:  4165  24:08:0000000:4165-24/097/2020-1  25.02.2020  24:08:0000000:  4416  24:08:0000000:4416-24/095/2024-1  02.05.2024 | 133,28 | 0,737 | 7779,406 | - | отсутствует | Хорошо/30 лет  25 лет. | Насос ЭЦВ 5.16.180  Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 11. | Насосная станция на водонапорной скважине «Промбаза»  Водопроводные сети | 1971  1971 | 1 | 150  1505 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Советская, 164 «А» (Промбаза)  Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, от ВНБ «Промбаза» по  ул. Советская  пгт. Большая Мурта, от ВНБ «Промбаза» по  ул. Советская | 24:08:1802022:  162  от 09.09.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2023/1  24:08:0000000:  2417  от 15.02.2017 № 24:08:0000000:2417-24/034/2017-1  24:08:0000000:  4398  от 19.04.2024 № 24:08:0000000:4398-24/112/2024-1 | 16,14 | 3,080 | 942,805 | - | отсутствует | Неудов./25 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 12. | Водонапорная башня «МРСК»  Насосная станция | 2003 | 1 | 180 | Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта,  ул. Энергетиков, соор.23«В»-3  Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта,  ул. Энергетиков, соор.23«В»-4 | 24:08:0000000:  1325  24:08:0000000:1325-24/118/2018-3  20.04.2018  24:08:0000000:  1326  24:08:0000000:1326-24/118/2018-3  20.04.2018 | 42,12 | 0,996 | 2459,516 | - | отсутствует | Хорошо/30 лет.  25 лет | Насос ЭЦВ 5.10.185 |
| 13. | пгт. Предивинск  Водонапорная башня  Скважина № 1  Скважина № 2  Водонапорная башня  Скважина № 3  Скважина № 4  Водопроводные сети | 1975  1980  1989  1981  1981  1991  1953 | 4 | 39 м.  40 м.  60 м.  100 м.  18000 м. | Красноярский край, Большемуртинский район,  пгт. Предивинск,  ул. Горького, 27  Красноярский край, Большемуртинский район,  пгт. Предивинск,  ул. Горького, 27  пгт. Предивинск,  ул. Горького, 27А  Красноярский край, Большемуртинский район,  пгт. Предивинск,  ул. Горького, 61  Красноярский край, Большемуртинский район,  пгт. Предивинск,  ул. Горького, 61  пгт. Предивинск,  ул. Горького, 61  Красноярский край, Большемуртинский район,  пгт. Предивинск, от водонапорной станции у реки (Енисей) по поселку Предивинск | 24:08:1901016:244  от 27.04.2024  24:08:1901016:74  от 20.12.2004  24:08:1901016:69:  от 20.12.2004  24:08:1901016:  245  от 02.05.2024  24:08:1901016:  246  от 02.05.2024  24:08:1901016:  243  от 02.05.2024  24:08:2804001:  167  Условный номер: 24:08:000000:0000:04:210:001:010305050  13.02.2009  № 24-24-34/003/2009-077 | 70,55 | 1,613 | 25385,469 | - | отсутствует | Удовл./30 лет  25 лет  30 лет.  25 лет | Насос ЭЦВ 6.16.160  Насос ЭЦВ 5.10.130  Насос ЭЦВ 5.7.225  Насос ЭЦВ 5.7.225 |
| 14. | Скважина  д. Троицкое  водопроводные сети | 1989 | 1 | 100  1723 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Троицкое,  ул. Заречная, 36 «А»  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Троицкое, ул. Заречная,  ул. Центральная,  ул. Лесная | 24:08:1902001:  81  06.10.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2208/1  24:08:1902001:  80  06.10.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2207/1 | 0,555 | 101,175 | 199,800 | - | отсутствует | Удовл./25 лет | Насос ЭЦВ 6.6,3.185 |
| 15. | с. Козьмо-Демьяновка  Водонапорная башня  Скважина | 1989 | 1 | 110 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Козьмо –Демьяновка,  ул. Центральная,  24 «А», стр.1  с. Козьмо –Демьяновка,  ул. Центральная,  24 «А», стр.1 | 24:08:1903001:  102  от 06.10.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2200/1  24:08:1903001:  103  от 06.10.2016 | 1,825 | 0,202 | 657,270 | - | отсутствует | Удовл./  30 лет  25 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 16. | с. Айтат  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1986 | 1 | 120 м.  1985 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Айтат, ул. Новая, 1 «Б», ул. Новая, 1 «Б», стр.1  Красноярский край, Большемуртинский район, с. Айтат, ул. Новая, ул. Айтатская, ул. Нагорная  с. Айтат, ул. Новая, ул. Айтатская, ул. Нагорная | 24:08:3001001:258  24.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2561/1  24:08:3001001:  259  24.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2559/1  24:08:0000000:  4410  от 26.04.2024 | 1,448 | 3,561 | 521,900 | - | отсутствует | Удовл. /30 лет | Насос ЭЦВ 5.10.160 |
| 17. | д.Малый Кантат  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1969 | 1 | 176 м.  2698 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Малый Кантат, ул. Новая, 1 «А», ул. Новая, 1 «А», стр.1  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Малый Кантат, ул. Новая, ул. Антонова  д. Малый Кантат, ул. Новая, ул. Антонова | 24:08:3002002:303  24.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2565/1  24:08:3002002:  302  24.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2563/1  24:08:0000000:  4403  от 22.04.2024 | 5,441 | 5,618 | 1958,864 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 18. | с. Бартат  Водонапорная башня на скважине  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1952  1977 | 2 | 151  153  6182 м. | Красноярский край, Большемуртинский  район, с. Бартат,  ул. Центральная, 72 «Б»  с. Бартат, ул. Новая,  6 «А»  Красноярский край, Большемуртинский  район, с. Бартат,  ул. Центральная,  ул. Транспортная,  ул. Молодежная,  ул. Интернациональная, ул. Просвещения,  ул. Новая,  пер. Тупиковый | 24:08:2601004:330  12.04.2017 № 24:08:2601004:330-24/034/2017-1  24:08:2601003:386  от 12.04.2017  24:08:0000000:  4111  01.02.2018  № 24:08:0000000:4111-24/123/2018-1  24:08:0000000:  4407 от 24.04.2024 | 32,825 | 3,429 | 11817,314 | - | отсутствует | Удовл./30 лет.  30 лет. | Насос ЭЦВ 6.18.160  Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 19. | д. Тигино  Водонапорная башня  Скважина  водопроводные сети | 1965 | 1 | 159  3403 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Тигино,  ул. Центральная, 62 «В»  д. Тигино,  ул. Центральная, 62 «В»  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Тигино,  ул. Центральная,  пер. Садовый,  ул.Зеленая,  ул. Молодежная | 24:08:2602002:  456  22.09.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-1811/1  24:08:2602002:232  от 22.09.2016  24:08:0000000:  2329  23.08.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-1809/1  24:08:0000000:  4401  от 22.04.2024 | 15,124 | 1,052 | 5436,682 | - | отсутствует | Удовл./  30 лет.  25 лет | Насос ЭЦВ 5.10.135 |
| 20. | д.Верх-Подъемная  Водонапорная башня  скважина  водопроводные сети | 1971 | 1 | 125 м.  986 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д.Верх -  Подъемная,  ул. Зеленая, 40 «А»  Красноярский край, Большемуртинский район, д.Верх -  Подъемная,  ул. Зеленая, 40 «А», срт.1  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Верх-Подъемная, ул. Зеленая | 24:08:2603001:  179  23.09.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2114/1  24:08:2603001:180  23.09.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2115/1  24:08:0000000:  2345  23.09.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2111/1 | 2,943 | 8,498 | 1059,577 | - | отсутствует | Удовл./  30 лет.  25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.135 |
| 21. | д. Казанка  Водонапорная башня  Скважина  водопроводные сети | 1989 | 1 | 130  3000 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Казанка, ул. Нагорная, 9 «А»  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Казанка,  ул. Нагорная, 9 «А», стр.1  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Казанка, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Кооперативная  д. Казанка, ул. Нагорная, ул. Центральная, ул. Кооперативная | 24:08:3102001:  280  от 09.09.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2011/1  24:08:3102001:  281  от 09.09.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2012/1  24:08:0000000:  2341  от 09.09.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2013/1  24:08:0000000:  4402  от 22.04.2024 | 2,675 | 19,126 | 963,314 | - | отсутствует | Удовл./  30 лет.  25 лет | Насос ЭЦВ 5.10.160 |
| 22. | с. Верх.Казанка  Водонапорная башня  Скважина  водопроводные сети | 1980 | 1 | 160  4607 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Верх-Казанка, ул. Центральная, 14 А  с. Верх-Казанка, ул. Центральная, 14 А  Красноярский край, Большемуртинский район,  с. Верх-Казанка, ул. Транспортная, ул. Комсомольская, ул. Центральная,  ул. Молодежная, ул. Зеленая, Новая,  ул. Первомайская, ул. Солнечная | 24:08:3101002:  156  24:08:3101002:156-24/095/2020-1  06.04.2020  24:08:3101002:334  от 06.04.2020  24:08:0000000:  2340  24:08:0000000:2340-24/096/2020-1  06.04.2020  24:08:0000000:  4414  от 02.05.2024 | 14,745 | 3,175 | 5308,255 | - | отсутствует | Удовл./30 лет  25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.160 |
| 23. | с. Еловка  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1989 | 1 | 149  4920 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Еловка, ул. Молодежная, 1 «В»  Красноярский край, Большемуртинский район,  с. Еловка, ул. Бабушкина, ул. Новая,  ул. Молодежная, ул. Центральная,  ул. Нагорная, ул. Зеленая,  ул. Профсоюзов | 24:08:2601004:329  от 12.04.2017  № 24:08:2601004:329-24/034/2017-1  24:08:0000000:  4160  24:08:0000000:4160-24/097/2020-1  25.02.2020 | 16,440 | 1,624 | 5918,439 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 24. | д.Бузуново  Водонапорная башня  скважина  водопроводные сети | 1986 | 1 | 150  1988 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Бузуново, ул. Степная, 1 «А»  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Бузуново, ул. Степная, 1 «А», стр.1  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Бузуново, ул. Степная, ул. Механизаторов, ул. Центральная | 24:08:2702001:  324  от 09.09.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2014/1  24:08:2702001:  325  от 09.09.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2016/1  24:08:2702001:  323  от 09.09.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2015/1  24:08:0000000:  4406  от 23.04.2024 | 2,356 | 6,655 | 849,119 | - | отсутствует | Удовл./30 лет.  25 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 25. | п. Красные Ключи  Скважина  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1981  1989 | 2 | 165 м.  165 м.  1803 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, п. Красные Ключи, ул. Школьная, 11 «А», сооружение 1  Красноярский край, Большемуртинский район, п. Красные Ключи,  ул. Школьная, 1 «Б»  Красноярский край, Большемуртинский район, п. Красные Ключи, ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Интернациональная, ул. Школьная, ул. Молодежная | 24:08:2903001:  574  28.12.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-3256/1  24:08:2903001:  573  24.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2554/1  24:08:0000000:  2410  24.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2552/1 | 6,958 | 2,021 | 3135,002 | - | отсутствует | Удовл.  25 лет.  30 лет | Насос ЭЦВ 6.6,3.85  Насос ЭЦВ 5.10.135 |
| 26. | д. Лакино  Скважина  водопроводные сети | 1969 | 1 | 97  3470 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Лакино,  ул. Мира, 17 «В»  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Лакино,  ул. Мира,  ул. Комсомольская, пер. Мирный, ул. Интернациональная, ул. Александра Матросова | 24:08:2503002:  152  от 28.12.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-3259/1  24:08:0000000:  2415  от 28.12.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-3260/1 | 15,697 | 0,723 | 5651,644 | - | отсутствует | Удовл./25 лет | Насос ЭЦВ 5.12.180 |
| 27. | д.Лакино  Водонапорная башня  Скважина  Насосная станция на водозаборной скважине  Подземная насосная станция на скважине  водопроводные сети  водопроводные сети | 2014 | 2 | 130  1133 м.  1281 | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Лакино,  ул. Мира, 2 В  д. Лакино,  ул. Мира, 2 В  д. Лакино,  ул. Мира, 2 В  д. Лакино,  ул. Мира, 2 В  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Лакино,  от насосной станции на водозаборной скважине до здания школы по ул. Н.Г. Тупеко, № 9  д. Лакино,  ул. Мира,  ул. Комсомольская, пер. Мирный, ул. Интернациональная, ул. Александра Матросова | 24:08:0501004:  293  от 04.07.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-1355/1  24:08:0501004:292  от 04.07.2016  24:08:0501004:319  от 31.08.2015  24:08:0501004:318  от 31.08.2015  24:08:0000000:  2257  от 31.08.2015  № 24-24/034-24/034/002/2015-2825/1  24:08:0000000:  4404  от 23.04.2024 | 5,374 | 2,114 | 1934,019 | - | отсутствует | Удовл./  30 лет.  25 лет. | Насос ЭЦВ 8.25.150  Насос ЭЦВ 5.10.160 |
| 28. | д.Мостовское  Водонапорная башня на скважине | 1973 | 1 | 150 | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Мостовское,  ул. Чуева, 49 | 24:08:2502004:  227  28.12.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-3257/1 | 2,176 | 19,362 | 783,700 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.160 |
| 29. | д.Орловка  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1987 | 1 | 187  995 м. | Красноярский край, Большемуртинский район,д.Орловка,  ул. Лесная, 1 «А»  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Орловка,  ул. Лесная | 24:08:0701002:  515  24.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2558/1  24:08:3403001:  178  18.04.2017 № 24:08:3403001:  178-24/034/2017-1  24:08:0000000:4412  от 27.04.2024 | 3,709 | 6,276 | 1335,560 | - | отсутствует | Удовл.  /30 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 30. | п.Луговское  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1983 | 1 | 62  350 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, п. Луговское,  ул. Нагорная, 2 «А»,  ул. Нагорная, 2 «А», сооружение 1  Красноярский край, Большемуртинский район, п. Луговское, ул. Нагорная, ул. Центральная | 24:08:3404002:  190  24.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2555/1  24:08:0000000:  4163  24:08:0000000:4163-24/097/2020-1  25.02.2020  24:08:0000000:  4405  от 23.04.2024 | 1,178 | 17,351 | 424,400 | - | отсутствует | Удовл./  30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.99 |
| 31. | п.Луговское  Водонапорная башня на скважине | 1983 | 1 | 68 | Красноярский край, Большемуртинский район, п. Луговское, ул. Нагорная, 14, ул. Нагорная, 14, сооружение 1 | 24:08:3404002:  191  24.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2556/1 | 1,181 | 7,125 | 425,400 | - | отсутствует | Удовл./  30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 32. | п.Раздольное  «Администрация»  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1970 | 1 | 150  4463 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, п. Раздольное, ул. Центральная, 17"Б"  Красноярский край, Большемуртинский район ,  п. Раздольное ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Школьная, ул. Молодежная | 24:08:3401002:  292  24:08:3401002:292-24/095/2020-1  25.02.2020  24:08:0000000:  4162  24:08:0000000:4162-24/116/2020-1  25.02.2020  24:08:0000000:  4411  от 26.04.2024 | 10,685 | 1,926 | 3846,810 | - | отсутствует | Удовл./  30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 33. | п.Раздольное  «Школа» Водонапорная башня на скважине | 1970 | 1 | 162 | Красноярский край, Большемуртинский район, п. Раздольное,  ул. Центральная, 35"В" | 24:08:3401003:  371  24:08:3401003:371-24/097/2020-1  25.02.2020 | 10,902 | 1,834 | 3924,941 | - | отсутствует | Удовл./30 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 34. | д. Большой Кантат  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1969 | 1 | 161  2920 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Большой Кантат, ул. Верхняя,  24 «А»  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Большой Кантат, ул. Верхняя,  ул. Центральная | 24:08:3202003:  90  от 13.04.2017  № 24:08:3202003:  90-24/034/2017-1  24:08:0000000:  2472  от 13.04.2017  № 24:08:0000000:  2472-24/034/2017-1 | 7,079 | 4,318 | 2548,488 | - | отсутствует | Удовл./  30 лет | Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 35. | с.Российка  Водонапорная башня на скважине  Скважина  водопроводные сети | 1982  1968 | 2 | 150м.  150 м.  5593 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Российка,  ул. Лесная, 13  с. Российка,  ул. Лесная, 13  Красноярский край, Большемуртинский район, с. Российка, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Новая, ул. Лесная, пер. Береговой | 24:08:3201001:576  от 18.04.2017  24:08:3201001:850  19.04.2024  24:08:0000000:  4164  24:08:0000000:4164-24/109/2020-1  25.02.2020 | 23,961 | 3,379 | 12181,844 | - | отсутствует | Удовл./  30 лет  25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.162  Насос ЭЦВ 5.10.162 |
| 36. | д.Минск  Скважина  водопроводные сети | 1978 | 1 | 150  930 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Минск, ул. Нагорная, 34 «А», ул. Нагорная, 34 «А», стр.1  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Минск,  ул. Новая | 24:08:3204001:  143  24.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2566/1  24:08:3204001:  270  24:08:3204001:270-24/114/2020-1  07.04.2020  24:08:3204001:278  от 14.05.2024 | 0,993 | 3,464 | 357,600 | - | отсутствует | Удовл./  25 лет | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 37. | с.Таловка «СТФ»  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1982 | 1 | 180  6969 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка, ул. Центральная, 38 Б  Красноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка, ул. Центральная, ул. Партизанская, ул. Лесная, ул. Дачная, ул. Черемушки, ул. Советская,  ул. Полевая | 24:08:3301001:  914  от 12.04.2017  24:08:0000000:  2473  от 13.04.2017  № 24:08:0000000:  2473-24/034/2017-1  24:08:0000000:  4415 | 0,113 | 26,601 | 40,975 | - | отсутствует | Удовл./30 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.180 |
| 38. | с.Таловка «ЦРМ»  Водонапорная башня на скважине | 1992 | 1 | 140 | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Таловка,  ул. Дачная, 5 «Б» | 24:08:3301004:  517  от 28.12.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-3261/1 | 19,482 | 0,583 | 7013,743 | - | отсутствует | Удовл./30 лет |  |
| 39. | д.Муратово  Водонапорная башня  скважина  скважина  водопроводные сети | 1978  1978  1989 | 2 | 195  90 м.  2276 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово,  ул. Дачная, 11  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово,  ул. Дачная, 11, стр. 1  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово,  ул. Центральная, 2 «А»  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Муратово,  ул. Дачная,  ул. Центральная,  ул. Чебоксарская | 24:08:3302001:  331  от 12.10..2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2206/1  24:08:3302001:  332  от 06.10..2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2201/1  24:08:3302001:338  от 06.10.2016  24:08:3302001:  334  от 06.10..2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2202/1  24:08:0000000:  4413  от 27.04.2024 | 1,861 | 7,630 | 669,960 | - | отсутствует | Удовл./  30 лет.  25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.165 |
| 40. | с.Юксеево  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1991 | 1 | 170  2439 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Юксеево, ул. Центральная, 25 «А», ул. Центральная, 25 «А», стр.1  Красноярский край, Большемуртинский район, с. Юксеево, пер. Весенний, ул. Первомайская, пер. Октябрьский, ул. Центральная | 24:08:2801002:  558  30.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2562/1  24:08:0000000:  2404  30.11.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-2560/1  24:08:0000000:4409  от 26.04.2024 | 5,047 | 38,960 | 1817,194 | - | отсутствует | Удовл./30 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 41. | д.Малороссийка  Водонапорная башня  скважина  водопроводные сети | 1973  1973 | 1 | 153  820 м. | Красноярский край, Большемуртинский район,  д. Малороссийка,  ул. Центральная,  54 «А»  Красноярский край, Большемуртинский район,  д. Малороссийка,  ул. Центральная,  54 «А», стр.1  Красноярский край, Большемуртинский район,  д. Малороссийка,  ул. Центральная | 24:08:3303001:  216  от 06.10.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2204/1  24:08:3303001:  217  от 06.10.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2203/1  24:08:3303001:  218  от 06.10.2016  № 24-24/034-24/034/001/2016-2205/1  24:08:3303001:382  от 26.04.2024 | 0,287 | 29,094 | 103,560 | - | отсутствует | Удовл./30 лет  25 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 42. | д.Комарово  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1990 | 1 | 150  583 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Комарово,  ул. Полевая, 1 «А»  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Комарово,  ул. Полевая | 24:08:2803004:  67  15.02.2017 № 24:08:2803004:  67-24/034/2017-1  24:08:2803004:  68  15.02.2017 № 24:08:2803004:68-24/034/2017-1  24:08:2803004:209  от 03.05.2024 | 3,406 | 2,443 | 1226,281 | - | отсутствует | Удовл./30 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 43. | д.Пакуль  Водонапорная башня на скважине  водопроводные сети | 1990 | 1 | 120  3123 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, д. Пакуль,  ул. Новая, 2 «А»  Красноярский край, Большемуртинский район, д. Пакуль,  ул. Лесная, ул. Мира, ул. Новая, ул. Набережная | 24:08:0401002:  148  28.12.2016 № 24-24/034-24/034/001/2016-3263/1  24:08:0000000:  2471  13.04.2017 № 24:08:0000000:2471-24/034/2017-1 | 6,863 | 2,120 | 2470,695 | - | отсутствует | Удовл./30 лет. | Насос ЭЦВ 5.7.135 |
| 44. | с. Межово  Водонапорная башня  Буровая скважина  водопроводные сети | 1973  1974 |  | 120  5275 м. | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Межово,  ул. Зеленая, 26  Красноярский край, Большемуртинский район, 250 метров северо-западнее  с. Межово  Красноярский край, Большемуртинский район, с. Межово, Зеленая, Молодежная, Октябрьская, Первомайская, Набережная | 24:08:0101001:  223  21.09.2015  № 24-24/034-24/034/001/2015-3028/2  24:08:0101001:  220  21.09.2015  № 24-24/034-24/034/001/2015-3029/2  24:08:0000000:  4159  24:08:0000000:4159-24/097/2020-1  25.02.2020 |  |  |  |  |  | Удовл./30 лет.  25 лет. | Насос ЭЦВ 5.10.135 |
| 45. | с. Межово  Водонапорная башня на скважине | - | 1 | - | Красноярский край, Большемуртинский район, с. Межово, ул. Якова Стаценко, 97 «А» | 24:08:2501001:73 №КУВИ-001/2024-108819672 от 17.04.2024г. |  |  |  |  |  |  |  |